## 总表
设备检测明细-非强检检测设备
序号 | 强检计量器具名称 | 规格型号 | 强检有效期 | 是否计量强检范围内 | 预估单价(元） | 数量 | 是否申请检测 是R 否Q | 备注
1 | 温湿度计 | 康利 | 1年 | 否 | 120 | 否
2 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 1年 | 否 | 650 | 是
3 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 1年 | 否 | 650 | 是
4 | 可调移液器 | 5-50uL | 1年 | 否 | 200 | 是
5 | 全自动除颤仪 | 20LL | 1年 | 否 | 840 | 否
6 | 除颤起搏器 | PIC 30 | 1年 | 否 | 840 | 否
7 | 高频电刀 | POWER-420X | 1年 | 否 | 900 | 否
8 | 呼吸机 | Aeon6300 | 1年 | 否 | 900 | 否
9 | 无创呼吸机 | 宁波戴维SIPAP | 1年 | 否 | 900 | 否
10 | 小儿呼吸机 | 史密斯CPAP-C | 1年 | 否 | 900 | 否
11 | 小儿呼吸机 | SIPAP | 1年 | 否 | 900 | 否
12 | 无创呼吸机 | SIPAPA | 1年 | 否 | 900 | 否
13 | 低速离心机 | KDC-1042 | 1年 | 否 | 500 | 否
14 | 血型血清学多用离心机 | TD-3A | 1年 | 否 | 800 | 否
15 | 低速离心机 | TD-5G | 1年 | 否 | 500 | 否
16 | 低速离心机 | 80-2B-1 | 1年 | 否 | 500 | 否
17 | 立式灭菌器 | LMQ | 1年 | 否 | 500 | 否
18 | 蒸汽灭菌器 | MOST-60 | 1年 | 否 | 600 | 否
19 | 脉动真空灭菌器 | XG1.DMHD-0.8 | 1年 | 否 | 600 | 否
20 | 输液泵 | SN-1500H | 1年 | 否 | 280 | 否
21 | 注射泵 | SN-50C6 | 1年 | 否 | 280 | 否
22 | 脉搏血氧仪 | CMS60 | 1年 | 否 | 300 | 否
23 | 电子血压计 | HBP-9020 | 1年 | 否 | 200 | 否
24 | 电动吸引器 | YB.DX23D | 1年 | 否 | 350 | 否
25 | 电动吸引器 | LX-3 | 1年 | 否 | 350 | 否
26 | 低压吸引器 | S-1 | 1年 | 否 | 350 | 否
27 | 医用冷藏箱 | XY-120 | 1年 | 否 | 600 | 否
28 | 生物安全柜 | BHC-1300IIA/B3 | 1年 | 否 | 400 | 否
29 | 二氧化碳培养箱 | NTC-10S/Q | 1年 | 否 | 600 | 否
30 | 二氧化碳培养箱 | HF151 | 1年 | 否 | 600 | 否
31 | 净化工作台 | HCB-1600H | 1年 | 否 | 640 | 否
32 | 耳温计 | PRO4000 | 1年 | 否 | 300 | 否
33 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 否 | 300 | 否
34 | 血细胞分析仪 | XS-500i | 1年 | 否 | 610 | 否
35 | 血细胞分析仪 | XS-1000i | 1年 | 否 | 610 | 否
36 | 全自动生化分析仪 | AU680 | 1年 | 否 | 1220 | 是
37 | 浮标式氧气吸入器 |  | 半年 | 否 | 60 | 是
38 | 体重秤 | TCS-200-RT | 1年 | 否 | 120 | 是
39 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-70EXP | 1年 | 否 | 810 | 是
40 | 医用超声诊断仪超声源 | XG | 1年 | 否 | 810 | 是
41 | 医用超声诊断仪超声源 | X6 | 1年 | 否 | 810 | 是
42 | 医用超声诊断仪超声源 | X6 | 1年 | 否 | 810 | 是
43 | 医用超声诊断仪超声源 | E8 | 1年 | 否 | 810 | 是
44 | 医用超声诊断仪超声源 | SA-9900 | 1年 | 否 | 810 | 是
45 | 医用超声诊断仪超声源 | HI VISION |  | 否 | 810 | 否
46 | 医用超声诊断仪超声源 | 日立 | 1年 | 否 | 810 | 否
47 | 医用超声诊断仪超声源 | E10 | 1年 | 否 | 810 | 是
48 | 医用超声诊断仪超声源 | M50 | 1年 | 否 | 810 | 否
49 | DR医用辐射源 | Q-Rad | 1年 | 否 | 1360 | 是
申请科室：
申请人签字（含科主任、护士长、资产管理员）：
后勤保障部确认签字：

## 新生儿科
医用设备计量检测申请 根据国家计量检测的相关规定，强制性检测设备由本地计量所免费检测，部分非强检设备的监测需要借助第三方计量检测机构检测，随着医疗设备管理规定的不断出台，相关部门对医用设备的检查要求不断加强，为进一步保障临床医用设备的安全使用及设备各项功能监测的准确性，科室申请以下非强检设备纳入医院计量检测范围。
设备检测明细-非强检检测设备
序号 | 强检计量器具名称 | 规格型号 | 强检有效期 | 是否计量强检范围内 | 预估单价(元） | 数量 | 是否申请检测 是R 否Q | 备注
1 | 温湿度计 | 康利 | 1年 | 否 | 120
2 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 1年 | 否 | 650
3 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 1年 | 否 | 650
4 | 呼吸机 | Aeon6300 | 1年 | 否 | 900
5 | 无创呼吸机 | 宁波戴维SIPAP | 1年 | 否 | 900 |  |  |  | ·
6 | 小儿呼吸机 | 史密斯CPAP-C | 1年 | 否 | 900
7 | 小儿呼吸机 | SIPAP | 1年 | 否 | 900
8 | 无创呼吸机 | SIPAPA | 1年 | 否 | 900
9 | 输液泵 | SN-1500H | 1年 | 否 | 280
10 | 注射泵 | SN-50C6 | 1年 | 否 | 280
11 | 电动吸引器 | YB.DX23D | 1年 | 否 | 350
12 | 电动吸引器 | LX-3 | 1年 | 否 | 350
13 | 低压吸引器 | S-1 | 1年 | 否 | 350
14 | 净化工作台 | HCB-1600H | 1年 | 否 | 640
15 | 耳温计 | PRO4000 | 1年 | 否 | 300
16 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 否 | 300
17 | 浮标式氧气吸入器 |  | 半年 | 否 | 60
18 | 婴儿秤 | TCS-200-RT | 1年 | 否 | 120
申请科室：
申请人签字（含科主任、护士长、资产管理员）：
后勤保障部确认签字：

## 妇科及门诊
医用设备计量检测申请 根据国家计量检测的相关规定，强制性检测设备由本地计量所免费检测，部分非强检设备的监测需要借助第三方计量检测机构检测，随着医疗设备管理规定的不断出台，相关部门对医用设备的检查要求不断加强，为进一步保障临床医用设备的安全使用及设备各项功能监测的准确性，科室申请以下非强检设备纳入医院计量检测范围。
设备检测明细-非强检检测设备
序号 | 强检计量器具名称 | 规格型号 | 强检有效期 | 是否计量强检范围内 | 预估单价(元） | 数量 | 是否申请检测 是R 否Q | 备注
1 | 温湿度计 | 康利 | 1年 | 否 | 120
2 | 输液泵 | SN-1500H | 1年 | 否 | 280
3 | 注射泵 | SN-50C6 | 1年 | 否 | 280
4 | 电子血压计 | HBP-9020 | 1年 | 否 | 200
5 | 耳温计 | PRO4000 | 1年 | 否 | 300
6 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 否 | 300
7 | 浮标式氧气吸入器 |  | 半年 | 否 | 60
8
9
10
11
申请科室：
申请人签字（含科主任、护士长、资产管理员）：
后勤保障部确认签字：

## 产科及门诊
医用设备计量检测申请 根据国家计量检测的相关规定，强制性检测设备由本地计量所免费检测，部分非强检设备的监测需要借助第三方计量检测机构检测，随着医疗设备管理规定的不断出台，相关部门对医用设备的检查要求不断加强，为进一步保障临床医用设备的安全使用及设备各项功能监测的准确性，科室申请以下非强检设备纳入医院计量检测范围。
设备检测明细-非强检检测设备
序号 | 强检计量器具名称 | 规格型号 | 强检有效期 | 是否计量强检范围内 | 预估单价(元） | 数量 | 是否申请检测 是R 否Q | 备注
1 | 温湿度计 | 康利 | 1年 | 否 | 120
2 | 输液泵 | SN-1500H | 1年 | 否 | 280
3 | 注射泵 | SN-50C6 | 1年 | 否 | 280
4 | 电子血压计 | HBP-9020 | 1年 | 否 | 200
5 | 耳温计 | PRO4000 | 1年 | 否 | 300
6 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 否 | 300
7 | 浮标式氧气吸入器 |  | 半年 | 否 | 60
8
9
10
11
申请科室：
申请人签字（含科主任、护士长、资产管理员）：
后勤保障部确认签字：

## 汇总表
医用设备计量检测汇总表
序号 | 强检计量器具名称 | 规格型号 | 强检有效期 | 数量
1 | 温湿度计 | 康利 | 1年 | 30
2 | 可调移液器 | 5-50uL | 1年 | 5
3 | 血型血清学多用离心机 | TD-3A | 1年 | 1
4 | 低速离心机 |  | 1年 | 3
5 | 立式灭菌器 | LMQ | 1年 | 1
6 | 蒸汽灭菌器 | MOST-60 | 1年 | 1
7 | 生物安全柜 | 海尔 | 1年 | 6
8 | 二氧化碳培养箱 | NTC-10S/Q | 1年 | 1
9 | 二氧化碳培养箱 | HF151 | 1年 | 1
10 | 净化工作台 | HCB-1600H | 1年 | 3
11 | 血细胞分析仪 | XS-500i | 1年 | 1
12 | 血细胞分析仪 | XS-1000i | 1年 | 1
13 | 全自动生化分析仪 | 日立7180 | 1年 | 1
14 | 温湿度计 |  | 1年 | 10
15 | 宫腔镜 | HEOS | 1年 | 1
16 | 腹腔镜 | TC200 | 1年 | 1
17 | 医用超声诊断仪超声源 | DC-70EXP | 1年 | 1
18 | 医用超声诊断仪超声源 | XG | 1年 | 1
19 | 医用超声诊断仪超声源 | E8 | 1年 | 1
20 | 医用超声诊断仪超声源 | HI VISION | 1年 | 1
21 | 医用超声诊断仪超声源 | 日立 | 1年 | 1
22 | 医用超声诊断仪超声源 | E10 | 1年 | 1
23 | DR医用辐射源 | Q-Rad | 1年 | 1
24 | 超声诊断仪 | 美国GE LOGIQ e | 1年 | 1
25 | 医用超声诊断仪超声源 | M50 | 1年 | 1
26 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 1年 | 29
27 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 1年 | 2
28 | 呼吸机 | Aeon6300 | 1年 | 1
29 | 无创呼吸机 | 宁波戴维SIPAP | 1年 | 1
30 | 小儿呼吸机 | 史密斯CPAP-C | 1年 | 1
31 | 小儿呼吸机 | SIPAP | 1年 | 2
32 | 无创呼吸机 | SIPAPA | 1年 | 1
33 | 净化工作台 | HCB-1600H | 1年 | 1
34 | 输血泵 | TE-172 | 1年 | 2
35 | 全自动除颤仪 | 20LL | 1年 | 1
36 | 呼吸机 | SOLO | 1年 | 1
37 | 温湿度计 | 康力 | 1年 | 1
38 | 电子血压计 | HBP-9020 | 1年 | 1
39 | 电动吸引器 | YB.DX23D | 1年 | 1
40 | 低压吸引器 | S-1 | 1年 | 1
41 | 耳温计 | PRO4000 | 1年 | 2
42 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 3
43 | 浮标式氧气吸入器 | 康力 | 半年 | 6
44 | 全自动除颤仪 | 20LL | 1年 | 1
45 | 输液泵 | SN-1500H | 1年 | 12
46 | 注射泵 | SN-50C6 | 1年 | 12
47 | 脉搏血氧仪 | CMS60 | 1年 | 1
48 | 低压吸引器 | S-1 | 1年 | 2
49 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 3
50 | 浮标式氧气吸入器 | 康力 | 半年 | 6
51 | 脉动真空灭菌器 | XG1.DMHD-0.8 | 1年 | 1
合计171件次
检测单位名称：
检测单位报价： （盖章）