## Sheet1
非强制性检测设备清单
序号 | 强检计量器具名称 | 规格型号 | 检验有效期 | 数量 | 单台检测价格 | 单项检测总价
1 | 温湿度计 | 康利 | 1年 | 30
2 | 可调移液器 | 5-50uL | 1年 | 25
3 | 血型血清学多用离心机 | TD-3A | 1年 | 1
4 | 低速离心机 |  | 1年 | 4
5 | 立式灭菌器 | LMQ-50E | 1年 | 1
6 | 蒸汽灭菌器 | MOST-60 | 1年 | 1
7 | 生物安全柜 | 海尔 | 1年 | 6
8 | 二氧化碳培养箱 | NTC-10S/Q | 1年 | 1
9 | 二氧化碳培养箱 | HF151 | 1年 | 1
10 | CO2培养箱 | 3111 | 1年 | 3
11 | 净化工作台 | T1 | 1年 | 4
12 | 血细胞分析仪 | XS-500i | 1年 | 1
13 | 血细胞分析仪 | XS-1000i | 1年 | 1
14 | 全自动生化分析仪 | 日立7180 | 1年 | 1
15 | 冰箱温度监控 | 美菱ML-T | 1年 | 3
16 | 温湿度计 | 康利 | 1年 | 10
17 | 中药称 |  | 1年 | 2
18 | 冰箱温度监控 | 美菱ML-T | 1年 | 10
19 | GE彩超 | VOLUSON E8 | 1年 | 1
20 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ACCUVIX-XG | 1年 | 1
21 | B超 | X-6 | 1年 | 1
22 | 三维多普勒彩超 | SA-9900 | 1年 | 1
23 | 超声诊断仪 | 美国GE LOGIQ e | 1年 | 1
24 | 彩色多普勒超声系统 | DC-70EXP | 1年 | 1
25 | 超声诊断仪 | VOLUSONE10 | 1年 | 1
26 | 彩色多普勒超声诊断仪 | P40 | 1年 | 1
27 | 数字化彩色超声波诊断装置 | HI VISION | 1年 | 1
28 | 彩色超声诊断系统 | EPIQ 5C | 1年 | 1
29 | DR医用辐射源、环境监测 | Q-Rad | 1年 | 1
30 | CT辐射源、环境监测 | 飞利浦 | 1年 | 1
31 | 胃肠机辐射源、环境监测 | 西门子 | 1年 | 1
32 | 钼靶辐射源、环境监测 | 豪洛捷 | 1年 | 1
33 | 移动DR辐射源 | 联影 | 1年 | 1
34 | 婴儿培养箱 | YP-920 | 1年 | 32
35 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 1年 | 2
36 | 呼吸机 | SIPAP、SLE5000 | 1年 | 6
37 | 净化工作台 | HCB-1600H | 1年 | 1
38 | 输血泵 | TE-172 | 1年 | 3
39 | 温湿度计 | 康力 | 1年 | 6
40 | 电动吸引器 | YB.DX23D | 1年 | 1
41 | 低压吸引器 | S-1 | 1年 | 4
42 | 耳温计 | PRO4000、PRO6000 | 1年 | 2
43 | 浮标式氧气吸入器 | 康力（带压力表） | 半年 | 8
44 | 输液泵 | SN-1500H | 1年 | 29
45 | 注射泵 | SN-50C6 | 1年 | 33
46 | 全自动除颤仪 | 20LL | 1年 | 1
47 | 温湿度计 | 康力（条形） | 1年 | 1
48 | 电子血压计 | HBP-9020 | 1年 | 1
49 | 电动吸引器 | LX-3 | 1年 | 1
50 | 低压吸引器 | LX-3 | 1年 | 1
51 | 耳温计 | PRO4000 | 1年 | 2
52 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 3
53 | 浮标式氧气吸入器 | 康力 | 半年 | 6
54 | 全自动除颤仪 | 20LL | 1年 | 1
55 | 输液泵 | SN-1500H（带传感器性能检测） | 1年 | 12
56 | 注射泵 | WZ-50C6（带累积流量检测） | 1年 | 12
57 | 脉搏血氧仪 | CMS60 | 1年 | 1
58 | 低压吸引器 | LX-3 | 1年 | 2
59 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 3
60 | 浮标式氧气吸入器 | 康力 | 半年 | 6
61 | 输液泵 | SN-1500H（带传感器性能检测） | 1年 | 2
62 | 耳温计 | PRO6000 | 1年 | 1
63 | 浮标式氧气吸入器 | 康力 | 半年 | 7
总计