## Sheet1
附件1
2021年8月四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院眉山市妇幼保健院调研产品清单
序号 | 设备名称 | 使用科室 | 备注
1 | 电凝（钩状） | 手术室 | ∅5*330mm、∅5*420mm
2 | 气腹针 |  | ∅2.2*110mm
3 | 吸引器 |  | ∅5*330mm、∅5*420mm
4 | 持针器
5 | 穿刺器 |  | ∅5、∅10
6 | 转换器 |  | 50mm
7 | 内窥镜子 |  | 30°（10mm）
8 | 弯剪刀（双动） |  | ∅5*330mm
9 | 弯分离钳 |  | ∅5*330mm
10 | 气腹管 |  | 3500mm
11 | 单双极电凝钳、电凝线
12 | 内窥镜子
13 | 弯剪刀（双动） |  | ∅5*420mm
14 | 单孔组织钳 |  | ∅5*420mm
15 | 弯分离钳 |  | ∅5*420mm
16 | 气腹管 |  | 3500mm
备注：宫腹腔镜相关器械以上为部分清单，需根据调研实际情况进行合理配置。