## Sheet1
2022年非强检计量设备清单
序号 | 器具名称 | 数量
1 | 输液泵 | 38
2 | 注射泵 | 37
3 | 温度计 | 29
4 | 婴儿培养箱 | 25
5 | 温湿度表 | 19
6 | 氧气吸入器 | 18
7 | 移液器 | 30
8 | 无线温度监控 | 6
9 | 低压吸引器 | 4
10 | 二氧化碳培养箱 | 4
11 | 生物安全柜 | 4
12 | 婴儿呼吸机 | 8
13 | 数字温度计 | 3
14 | 输液泵（输血泵） | 3
15 | 超声诊断仪 | 3
16 | 超声诊断系统 | 2
17 | 离心机 | 9
18 | 新生儿黄疸治疗箱（婴儿培养箱） | 2
19 | 电动吸引器 | 2
20 | 医用全自动电子血压计 | 6
21 | 血细胞分析仪 | 2
22 | 小儿呼吸机 | 6
23 | 呼吸机 | 10
24 | 冰箱温度计 | 1
25 | 冰箱专用温度计 | 1
26 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 1
27 | 电热恒温培养箱 | 4
28 | 全自动生化分析仪 | 1
29 | 蒸汽灭菌器 | 1
30 | 立式灭菌器 | 1
31 | 脉动真空灭菌器 | 1
32 | 超净工作台 | 1
33 | 数字化彩色超声波诊断仪 | 1
34 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1
35 | 彩色超声诊断系统 | 1
36 | 超声台车 | 1
37 | 电子天平 | 1
38 | 电子计价秤 | 1
39 | 耳温枪 | 15
40 | 彩色超声诊断仪 | 1
41 | DR医用辐射源、环境监测 | 1
42 | 胃肠机辐射源、环境监测 | 1
43 | 钼靶辐射源、环境监测 | 1
44 | CT辐射源、环境监测 | 1
45 | 纯水机 | 2
46 | 孵育器 | 1
47 | 混匀器 | 1
48 | 血小板震荡保存箱 | 1
49 | 溶浆机 | 1
50 | 免疫微柱孵育器 | 1
51 | 水浴箱 | 1
52 | 通风橱 | 2
53 | 制片系统 | 1
54 | 干式恒温器 | 1
55 | 脉搏血氧仪 | 1
56 | 除颤仪 | 5