## 2021
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 标准规格型号 | 包装规格 | 单位 | 阳光采购流水号 | 生产厂家全称 | 供应商全称 | 适用检测设备信息
[9 empty] | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 试剂说明 | 产品流水号 | 1月最低价 | 试剂生产厂家 | 包装规格
1 | 临检（血常规） | C反应蛋白/超敏C反应蛋白 | [6 empty] | 荧光免疫定量分析仪 | Getein1600 | 基蛋生物 | 基蛋生物科技有限公司 | 封闭试剂
2 | 临检（血常规） | 基蛋1100配套打印纸
3 | 临检（血常规） | (XS-1000i)血液分析仪配套清洗液 | [6 empty] | 全自动血细胞分析仪 |  | 希森美康 |  | 封闭试剂
4 | 临检（血常规） | (XS-1000i)血液分析仪稀释液CPK-304A
5 | 临检（血常规） | (XS-1000i)血红蛋白溶血素SLS-211A
6 | 临检（血常规） | XS-1000i白细胞分类染色液 4DS FFS-801A
7 | 临检（血常规） | XS-1000i白细胞溶血素/4DL FFD-201A
8 | 临检（血常规） | 五分类血液分析仪用质控品e-CHECK (XS)Level 2（No：341508-1）
9 | 临检（凝血) | 凝血酶原时间 | [6 empty] | 全自动凝血分析仪 | cs-2000i | 希森美康 | 希森美康株或会社 | 封闭试剂
10 | 临检（凝血) | 部分凝血酶原时间
11 | 临检（凝血) | 纤维蛋白原
12 | 临检（凝血) | 凝血酶时间
13 | 临检（凝血) | D二聚体
14 | 临检（凝血) | TC Buffer缓冲液
15 | 临检（凝血) | GSA-500A全自动血液凝固分析装置清洗液（CA CLEAN I）
16 | 临检（凝血) | 氯化钙溶液CaCL2
17 | 临检（凝血) | 血凝杯
18 | 临检（凝血) | 凝血质控（需2个水平）
19 | 临检（凝血) | D二聚体质控(需两个水平）
20 | 临检（凝血) | 凝血定标品
21 | 临检 | 阴道炎五联检试剂盒 | [6 empty] | 全自动生殖道分泌物分析仪 | autowomo | 安图生物 | 嘉兴凯实生物科技有限公司 | 封闭试剂
22 | 临检 | 阴道炎五联检试剂盒（II代）（干化学酶法）
23 | 临检 | 1#TIP头（AutowoMO用）
24 | 临检（ 尿液） | 尿干化试纸 | [6 empty] | 全自动尿液分析仪 | FUS-2000 | 迪瑞 | 长春迪瑞医疗科技股份公司 | 封闭试剂
25 | 临检（ 尿液） | 鞘液
26 | 临检（ 尿液） | 阴性/阳性质控液（有形成分、尿干化）
27 | 临检（ 尿液） | 聚焦液
28 | 临检（ 尿液） | 专用清洗液
29 | 临检（ 尿液） | 专用配套尖底试管（带盖）
30 | 临检（ 尿液） | 一次性使用塑料尿杯
31 | 临检 | 尿HCG试纸（金标）
32 | 临检 | 粪便隐血检测试纸（金标）
33 | 临检 | A群轮状病毒检测试剂盒
34 | 临检 | 腺病毒检测试剂盒
35 | 临检 | 载玻片
36 | 临检 | PH试纸
37 | 临检 | 擦镜纸
38 | 临检 | 网织红细胞染色
39 | 临检 | 瑞氏-姬姆萨染液
40 | 临检 | 洗耳球
41 | 临检 | 女用/男用拭子
42 | 临检 | 一次性使用吸管（1ml)
43 | 临检 | 加样枪头（10/20/50/100/200/500/1000ul)规格
44 | 临检 | 牛鲍计数板
45 | 临检 | 盖玻片
46 | 临检 | 移液管
47 | 临检 | 冰醋酸/苯酚/氢氧化钾
48 | 临检 | 刻度微量吸管
49 | 临检 | 大便采集杯
50 | 临检 | 小便采集杯
51 | 临检 | 香柏油
52 | 临检 | 烧杯/培养皿/量筒/试管/血沉管/温湿度计
53 | 临检 | 无菌采集杯
54 | 临检 | 子弹头离心管
55 | 临检 | 加样枪
56 | 生化 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | [6 empty] | 全自动生化分析仪 | 日立7180 | 日立 |  | 开放试剂（需要提供能配套该仪器型号的说明）
57 | 生化 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)
58 | 生化 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法）
59 | 生化 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法）
60 | 生化 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法)
61 | 生化 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法)
62 | 生化 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)
63 | 生化 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法)
64 | 生化 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法)
65 | 生化 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）
66 | 生化 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）
67 | 生化 | 尿素测定试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法）
68 | 生化 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
69 | 生化 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
70 | 生化 | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法）
71 | 生化 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）
72 | 生化 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）
73 | 生化 | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）
74 | 生化 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法）
75 | 生化 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）
76 | 生化 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法）
77 | 生化 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）
78 | 生化 | α羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法）
79 | 生化 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法)
80 | 生化 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）
81 | 生化 | 尿总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法）
82 | 生化 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法）
83 | 生化 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）
84 | 生化 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法）
85 | 生化 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法）
86 | 生化 | P测定试剂盒
87 | 生化 | lgA测定试剂盒
88 | 生化 | lgG测定试剂盒
89 | 生化 | lgM测定试剂盒
90 | 生化 | APOA1
91 | 生化 | APOB
92 | 生化 | b2-MG
93 | 生化 | PA
94 | 生化 | 尿总蛋白质控品
95 | 生化 | G6PD质控品
96 | 生化 | 生化校准品
97 | 生化 | 日立样本加样针
98 | 生化 | 日立生化分析仪光源
99 | 生化 | 日立生化分析仪反应杯
100 | 生化 | 生化样本杯
101 | 生化 | 碱性清洗液
102 | 生化 | 酸性清洗液
103 | 生化 | 抗菌无磷清洗液
104 | 生化 | 生化复合校准品（1水平 ）
105 | 生化 | 生化复合校准品（3水平）
106 | 生化 | 生化复合质控品（2水平 ）
107 | 生化 | 生化复合质控品（3水平 ）
108 | 生化（电解质） | 钾电极 | [6 empty] | 电解质分析仪 |  |  | 南京攀事达电子仪器有限公司 | 封闭试剂
109 | 生化（电解质） | 钠电极
110 | 生化（电解质） | 氯电极
111 | 生化（电解质） | PH电极
112 | 生化（电解质） | 参比电极
113 | 生化（电解质） | 电解质分析仪配套试剂定标液1
114 | 生化（电解质） | 电解质分析仪配套试剂定标液2
115 | 生化（电解质） | 电解质分析仪配套试剂含酶清洗液
116 | 生化（电解质） | 钙电极
117 | 生化（电解质） | 参比液
118 | 生化（电解质） | 泵管/吸样针等配套耗材
119 | 生化 | BNP （试剂+质控品） | [6 empty] | 荧光免疫定量分析仪 | Getein1600 | 基蛋生物 | 基蛋生物科技有限公司 | 封闭试剂
120 | 生化 | 心肌损伤标志物 （试剂+质控品）
121 | 生化 | PCT （试剂+质控品）
122 | 生化（血气） | 血气分析仪专用测试片（含乳酸） | [6 empty] | 血气分析仪 | OPTI Medical |  |  | 封闭试剂
123 | 生化（血气） | 血气定标瓶
124 | 生化（血气） | 血气SRC标准卡（水平1）
125 | 生化（血气） | 血气SRC标准卡（水平3）
126 | 生化（血气） | 血气tHb定标卡
127 | 生化（血气） | 一次性使用人体静脉血样采集容器（3ml)
128 | 血库 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）
129 | 血库 | RhD(IgM）血型定型试剂盒
130 | 血库 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品
131 | 血库 | 交叉配血质控品
132 | 血库 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体）
133 | 血库 | 抗人球蛋白检测卡(抗人球蛋白交叉配血)
134 | 血库 | 抗人球蛋白检测卡(不规则抗体筛检)
135 | 血库 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞）
136 | 血库 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞）
137 | 血库 | 新生儿ABO、RhD血型检测卡
138 | 血库 | 新生儿溶血病胎（婴）儿不完全抗体检测
139 | 血库 | 交叉配血质控品
140 | 血库 | 不规则抗体筛查质控品
141 | 血库 | ABO、Rh血型检测质控品
142 | 血库 | 样本释放剂
143 | 血库 | ABO、RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶）
144 | 血库 | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞）
145 | 血库 | 样本释放剂
146 | 血库 | 血细胞分析用稀释液
147 | 血库 | 新生儿ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶法）
148 | 血库 | 抗人球蛋白（抗IgG+c3d)
149 | 血库 | 凝聚胺介质试剂
150 | 血库 | 血栓弹力图（试剂，质控品，校准品） | [6 empty] | 血栓弹力图仪器 | DRNX-3
151 | 血库 | 二巯基乙醇
152 | 微生物 | 血平板
153 | 微生物 | 巧克力平板
154 | 微生物 | 麦康凯平板
155 | 微生物 | SS琼脂平板
156 | 微生物 | 沙保罗平板
157 | 微生物 | 营养琼脂平板
158 | 微生物 | 念珠菌显色平板（A型）
159 | 微生物 | MH平板
160 | 微生物 | 一次性无菌培养杯
161 | 微生物 | 快速接种针/水 | [6 empty] | SIEMENS | MicroScanWolkAway40 |  | 贝克曼 | 封闭试剂
162 | 微生物 | 分注槽
163 | 微生物 | 西门子细菌革兰氏阳性鉴定及药敏板PC33
164 | 微生物 | 西门子细菌革兰氏阴性鉴定及药敏板NUC61
165 | 微生物 | 矿物油
166 | 微生物 | 反应盖板
167 | 微生物 | 三氯化铁（TDA)
168 | 微生物 | 吲哚实验试剂（IND）
169 | 微生物 | 氢氧化钾（VP1)
170 | 微生物 | Α萘酚（VP2）
171 | 微生物 | 对氨基苯磺酸（NIT1)
172 | 微生物 | N,N-二甲基α萘胺（NIT2)
173 | 微生物 | 肽酶（PEP）
174 | 微生物 | 氧化酶试剂盒
175 | 微生物 | 血培养瓶（需氧儿童树脂瓶） | [6 empty] | Autobio | Bc120 |  |  | 封闭试剂
176 | 微生物 | 血培养瓶（需氧成人树脂瓶）
177 | 微生物 | 血培养瓶（厌氧)
178 | 微生物 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒
179 | 微生物 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶免疫层析法）
180 | 微生物 | 肺炎支原体培养鉴定试剂盒（培养法）
181 | 微生物 | 乳糖蛋白胨培养基粉
182 | 微生物 | 普通营养琼脂培养基粉
183 | 微生物 | 革兰氏染色液(快速法）
184 | 微生物 | 抗酸染色液(冷染法)
185 | 微生物 | 瑞氏-姬姆萨染色液
186 | 微生物 | 墨汁染色液
187 | 微生物 | 乳酸酚棉蓝染色液
188 | 微生物 | 致病性大肠杆菌诊断血清
189 | 微生物 | 沙门菌属诊断血清
190 | 微生物 | 志贺菌属诊断血清
191 | 微生物 | 环丙沙星E-test纸片
192 | 微生物 | 左氧沙星E-test纸片
193 | 微生物 | 头孢呋辛手工药敏纸片
194 | 微生物 | 头孢西丁手工药敏纸片
195 | 微生物 | 头孢哌酮手工药敏纸片
196 | 微生物 | 美诺培南手工药敏纸片
197 | 微生物 | 厌氧袋
198 | 微生物 | 厌氧平板
199 | 微生物 | 伏立康唑药敏纸片
200 | 微生物 | 米卡芬净药敏纸片
201 | 微生物 | 伊曲康唑药敏纸片
202 | 微生物 | 氟康唑药敏纸片
203 | 微生物 | 泊沙康唑药敏纸片
204 | 微生物 | 两性霉素B药敏纸片
205 | 采血 | 一次性定量取血管（40ul）
206 | 采血 | 抗凝离心管（0.5ml）
207 | 采血 | 一次性使用血样采集针（软针）
208 | 采血 | 蓝色真空采血管
209 | 采血 | 紫色真空采血管
210 | 采血 | 黑色真空采血管
211 | 采血 | 灰色真空采血管
212 | 采血 | 绿色真空采血管
213 | 采血 | 橘色真空采血管(促凝管）3ml
214 | 采血 | 橘色真空采血管(促凝管）5ml
215 | 采血 | 弹簧采血针
216 | 产诊 | 一次性使用吸管（3ml独立包装) | [9 empty] | 广州达晖 | 实验人员预实验阶段试用后要求
217 | 产诊 | 一次性使用吸管（3ml) | [9 empty] | 广州达晖
218 | 产诊 | 200ul滤芯盒装吸头 | [9 empty] | 广州达晖
219 | 产诊 | PBS干粉 | [9 empty] | 广州达晖
220 | 产诊 | 15ml尖底离心管 | [9 empty] | 广州达晖
221 | 产诊 | 细胞培养瓶（25cm²密闭盖培养瓶） | [9 empty] | 广州达晖
222 | 产诊 | 病理级免洗载玻片 | [9 empty] | 广州达晖
223 | 产诊 | 玻片盒 | [9 empty] | 广州达晖
224 | 产诊 | 冻存管（2ml/个） | [9 empty] | 广州达晖
225 | 产诊 | 冻存管盒（带盖） | [9 empty] | 广州达晖
226 | 产诊 | 淋巴细胞培养基 | [9 empty] | 广州达晖
227 | 产诊 | 细胞预处理试剂盒 | [9 empty] | 广州达晖
228 | 产诊 | 胰酶（10g/瓶，GIBCO分装） | [9 empty] | 广州达晖
229 | 产诊 | 秋水仙素 | [9 empty] | 广州达晖
230 | 产诊 | 改良秋水仙胺 | [9 empty] | 广州达晖
231 | 产诊 | 羊水细胞培养基 | [9 empty] | 广州达晖
232 | 产诊 | 吉姆萨染色液 | [9 empty] | 广州达晖
233 | 产诊 | 肝素钠静脉真空采血管 3ML
234 | 产诊 | 未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | [6 empty] | 全自动化学发光分析仪 |  | 贝克曼 |  | 封闭试剂
235 | 产诊 | 抑制素A测定试剂盒（化学发光法）
236 | 产诊 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法）
237 | 产诊 | 抑制素A校准品
238 | 产诊 | 未结合雌三醇校准品
239 | 产诊 | 抑制素A质控品
240 | 产诊 | 产前三项血清质控物
241 | 产诊 | UAccess Wash Buffer II
242 | 产诊 | 反应杯
243 | 产诊 | RV废物袋
244 | 产诊 | 样品杯（Access 2 mL Sample Cups）
245 | 免疫 | 甲型肝炎病毒IgM抗体 | [6 empty] | 全自动化学发光测定仪 | Autolumo A2000plus | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 封闭试剂
246 | 免疫 | 戊型肝炎病毒IgM抗体
247 | 免疫 | 戊型肝炎病毒IgG抗体
248 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原
249 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗体
250 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗原
251 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗体
252 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体
253 | 免疫 | 乙肝五项质控品、校准品
254 | 免疫 | 巨细胞病毒CMV-IgG抗体
255 | 免疫 | 弓形虫TOX-IgG抗体
256 | 免疫 | 风疹病毒RV-IgG抗体
257 | 免疫 | 单纯疱疹病毒HSV（Ⅰ）-IgG抗体
258 | 免疫 | 单纯疱疹病毒HSV（Ⅱ）-IgG抗体
259 | 免疫 | 巨细胞病毒CMV-IgM抗体
260 | 免疫 | 弓形虫TOX-IgM抗体
261 | 免疫 | 风疹病毒RV-IgM抗体
262 | 免疫 | 单纯疱疹病毒HSV（Ⅰ）-IgM抗体
263 | 免疫 | 单纯疱疹病毒HSV（Ⅱ）-IgM抗体
264 | 免疫 | 稀释液、底物液、系统清洗液、普通清洗液
265 | 免疫 | 样本杯、反应杯、吸头
266 | 免疫 | TORCH10项质控品
267 | 免疫 | CMV-IgG亲和力
268 | 免疫 | TOX-IgG亲和力
269 | 免疫 | RV-IgG亲和力
270 | 免疫 | AFP
271 | 免疫 | CEA
272 | 免疫 | Ca125
273 | 免疫 | PSA
274 | 免疫 | Ca19-9
275 | 免疫 | Ca72-4
276 | 免疫 | Ca15-3
277 | 免疫 | 艾滋、丙肝、梅毒（化学发光）（试剂、质控、校准品）
278 | 免疫 | 2019 n-COV 抗体IgM、IgG（试剂、质控品、校准品）
279 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 | [6 empty] | 全自动化学发光仪 | AutoADC-CLIA400 | 艾德康
280 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂
281 | 免疫 | 丙肝、艾滋、梅毒试剂（质控品+定标品）
282 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂
283 | 免疫 | 专用吸头
284 | 免疫 | 甲型肝炎病毒抗体酶法（化学发光）
285 | 免疫 | 戊型肝炎病毒抗体酶法（化学发光）
286 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体酶法 | [6 empty] | 酶标仪 | PHOMO | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 英科新创/科华
287 | 免疫 | TORCH十项IgM/IgG亲和力酶法
288 | 免疫 | 乙肝表面抗原酶法
289 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体酶法
290 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗体酶法
291 | 化学发光 | HE4（试剂、定标品、质控品） | [6 empty] | 罗氏电化学发光全自动免疫分析仪 | Cobas E411 | 罗氏诊断有限公司 | 罗氏诊断有限公司 | 封闭试剂
292 | 化学发光 | C肽（试剂、定标品、质控品）
293 | 化学发光 | AMH（试剂、定标品、质控品）
294 | 化学发光 | CCP（试剂、定标品、质控品）
295 | 化学发光 | 三丙胺缓冲液、缓冲液
296 | 化学发光 | 分析吸头、分析杯
297 | 化学发光 | 甲状腺相关自身抗体质控品
298 | 化学发光 | 抗甲状腺球蛋白抗体（试剂、质控品、定标品）
299 | 化学发光 | 抗甲状腺过氧化酶抗体（试剂、质控品、定标品）
300 | 免疫 | 地贫（杂项） | [6 empty] | VARIANT II血红蛋白检测系统 | VARIANT II血红蛋白检测系统 | VARIANT II | 美国伯乐BIO-RAD | 封闭试剂
301 |  | 血红蛋白A2/血红蛋白F联检试剂盒（HPLC法）12900ml
302 |  | 血红蛋白A2指控物/地贫质控水平1:1*0.5ml，水平2:1*0.5ml
303 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、乙型肝炎病毒表面抗原金标 | [6 empty] | 手工检测
304 | 免疫 | 柯萨奇病毒抗体、腺病毒抗体、呼吸道合胞病毒抗体（金标） | [6 empty] | 手工检测 | 手工检测 | 贝尔 | 贝尔
305 | 免疫 | 肺炎支、衣原体抗体（金标） | [6 empty] | 手工检测 | 手工检测 | 贝尔 | 贝尔
306 | 免疫 | 新冠病毒抗体（金标） | [6 empty] | 手工检测 | 手工检测 | 英诺特 | 英诺特
307 | 免疫 | TRUST | [6 empty] | 手工检测 | 手工检测 | 上海荣盛 | 上海荣盛
308 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗体试剂盒（乳胶法） | [6 empty] | 手工检测 |  | 艾博
309 | 免疫 | 肿瘤标志物复合质控品 | [8 empty] | 安图
310 | 免疫 | 2019 n-COV 抗体IgM | [6 empty] | 手工检测
311 | 免疫 | 2019 n-COV 抗体IgG | [6 empty] | 手工检测
312 | 免疫 | HBsAg质控（金标）
313 | 免疫 | 阴性质控
314 | 发光 | 全自动免疫检验系统用底物液 | [6 empty] | 全自动化学发光免疫分析仪 | DXI800 | 贝克曼 | 贝克曼 | 封闭试剂
315 | 发光 | Access免疫分析系统CONTRAD 70碱性清洗液
316 | 发光 | Access免疫分析系统Citranox酸性清洗液
317 | 发光 | 免疫分析质控物（水平2）
318 | 发光 | 免疫分析质控物（水平3）
319 | 发光 | Unicel DxI Wash Buffer II
320 | 发光（甲功） | 三碘甲狀腺原氨酸（试剂，质控品、校准品）
321 | 发光（甲功） | 甲狀腺素（试剂，质控品、校准品）
322 | 发光（甲功） | 甲状腺摄取（试剂，质控品、校准品）
323 | 发光（甲功） | 超敏人促甲狀腺激素（试剂，质控品、校准品）
324 | 发光（甲功） | 游离甲狀腺素（试剂，质控品、校准品）
325 | 发光（甲功） | 游离三碘甲腺原氨酸（试剂，质控品、校准品）
326 | 发光（甲功） | 抗甲狀腺過氧化物酶抗体（试剂，质控品、校准品）
327 | 发光（甲功） | 甲狀腺球蛋白（试剂，质控品、校准品）
328 | 发光（甲功） | 抗甲狀腺球蛋白抗体（试剂，质控品、校准品）
329 | 发光（生殖激素） | β-人絨毛膜促性腺激素（试剂，质控品、校准品）
330 | 发光（生殖激素） | 泌乳素（试剂，质控品、校准品）
331 | 发光（生殖激素） | 促卵泡生成激素（试剂，质控品、校准品）
332 | 发光（生殖激素） | 黃体生成素（试剂，质控品、校准品）
333 | 发光（生殖激素） | 孕酮（试剂，质控品、校准品）
334 | 发光（生殖激素） | 雌二醇（试剂，质控品、校准品）
335 | 发光（生殖激素） | 未结合雌三醇（试剂，质控品、校准品）
336 | 发光（生殖激素） | 甲胎蛋白(开放性神经管缺陷筛查)（试剂，质控品、校准品）
337 | 发光（生殖激素） | 睾酮（试剂，质控品、校准品）
338 | 发光（生殖激素） | 硫酸脱氢表雄酮（试剂，质控品、校准品）
339 | 发光（生殖激素） | 抑制素A（试剂，质控品、校准品）
340 | 发光（生殖激素） | 性激素結合球蛋白（试剂，质控品、校准品）
341 | 发光（生殖激素） | 抗繆勒管激素（试剂，质控品、校准品）
342 | 发光（生殖激素） | 妊娠相关血浆蛋白A（试剂，质控品、校准品）
343 | 发光（贫血） | 维生素B12（试剂，质控品、校准品）
344 | 发光（贫血） | 叶酸（试剂，质控品、校准品）
345 | 发光（贫血） | 红细胞叶酸（试剂，质控品、校准品）
346 | 发光（贫血） | 铁蛋白（试剂，质控品、校准品）
347 | 发光（贫血） | 内因子抗体（试剂，质控品、校准品）
348 | 发光（贫血） | 促红细胞生成素（试剂，质控品、校准品）
349 | 发光（贫血） | 可溶性转铁蛋白受体（试剂，质控品、校准品）
350 | 发光（心肌标志物） | 肌酸激酶同工酶（试剂，质控品、校准品）
351 | 发光（心肌标志物） | 肌钙蛋白I（试剂，质控品、校准品）
352 | 发光（心肌标志物） | 地高辛（试剂，质控品、校准品）
353 | 发光（心肌标志物） | 肌红蛋白（试剂，质控品、校准品）
354 | 发光（心肌标志物） | B型钠尿肽（试剂，质控品、校准品）
355 | 发光（治疗药物监测） | 地高辛（试剂，质控品、校准品）
356 | 发光（特殊） | 皮质醇（试剂，质控品、校准品）
357 | 发光（特殊） | 尿皮质醇（试剂，质控品、校准品）
358 | 发光（特殊） | 人生长激素（试剂，质控品、校准品）
359 | 发光（特殊） | 甲状旁腺激素（试剂，质控品、校准品）
360 | 发光（特殊） | 超敏胰岛素（试剂，质控品、校准品）
361 | 发光（特殊） | 白介素-6（试剂，质控品、校准品）
362 | 发光（肿瘤标志物） | 甲胎蛋白（试剂，质控品、校准品）
363 | 发光（肿瘤标志物） | 癌胚抗原（试剂，质控品、校准品）
364 | 发光（肿瘤标志物） | 前列腺特异性抗原（试剂，质控品、校准品）
365 | 发光（肿瘤标志物） | 游离前列腺特异性抗原（试剂，质控品、校准品）
366 | 发光（肿瘤标志物） | 糖类抗原19-9（试剂，质控品、校准品）
367 | 发光（肿瘤标志物） | 癌抗原125（试剂，质控品、校准品）
368 | 发光（肿瘤标志物） | 癌抗原15-3（试剂，质控品、校准品）
369 | 发光（肿瘤标志物） | 前列腺特异抗原同源异构体（试剂，质控品、校准品）
370 | 发光（骨代谢） | 骨碱性磷酸酶（试剂，质控品、校准品）
371 | 发光 | 降钙素原（试剂，质控品、校准品）
372 | 发光 | B型利钠肽（试剂，质控品、校准品）
373 | 发光 | 25-羟基维生素D（试剂，质控品、校准品）
374 | 发光 | C-肽（试剂，质控品、校准品）
375 | 发光 | 胰岛素测定试剂，质控品、校准品）
376 | 发光 | 反应杯
377 | 微量元素 | 全血七元素校准溶液 | [6 empty] | 博晖全血血清多元素分析仪 | BH5300 | 博晖 |  | 封闭试剂
378 | 微量元素 | 全血七元素质控
379 | 微量元素 | 人体元素测定试剂盒（原子吸收法）
380 | 临检+分子 | 手足口（金标+核酸）
381 | 临检 | SAA
382 | 临检 | 甲乙流金标
383 | 临检 | 胎盘生长因子
384 | 临检 | 末梢采血管

## 分子
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 生产厂家全称 | 适用检测设备信息
|  |  |  | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 试剂说明 | 产品流水号 | 1月最低价 | 试剂生产厂家 | 包装规格
1 | 分子生物（试剂） | 人乳头瘤病毒（23个型）核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 潮州凯普 | 全自动实时荧光定量PCR检测仪 | SLAN-96S/SLAN-96P | 上海宏石 | 上海宏石 | 开放试剂
2 | 分子生物（耗材） | 一次性使用宫颈细胞采集器 | 潮州凯普 |  |  |  |  | 采样器需要与所用试剂配套
3 | 分子生物（试剂） | 甲、乙型流感病毒核酸 联合检测试剂盒（pcr荧光法） |  | 全自动实时荧光定量PCR检测仪 | SLAN-96S/SLAN-96P | 上海宏石 | 上海宏石 | 开放试剂（需要提供能配套该仪器型号的说明）
4 | 分子生物（试剂） | 单纯疱疹病毒（HSV）II型 核酸检测试剂盒（荧光pcr法）
5 | 分子生物（试剂） | 人巨细胞病毒（HCMV)核酸 检测试剂盒（荧光pcr法）
6 | 分子生物（试剂） | 单纯疱疹病毒（HSV）I型 核酸检测试剂盒（pcr荧光探针法）
7 | 分子生物（试剂） | 人风疹病毒核酸 检测试剂盒（荧光pcr法）
8 | 分子生物（试剂） | B族链球菌（GBS)核酸检测 试剂盒（荧光pcr法） | 苏州天隆
9 | 分子生物（试剂） | EB病毒核酸检测试剂盒（荧光pcr法）
| 分子生物（试剂） | TORCH集合
10 | 分子生物（试剂） | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光pcr法） | 上海之江
11 | 分子生物（试剂） | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸 检测试剂盒（荧光pcr法） | 湖南圣湘
12 | 分子生物（试剂） | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
13 | 分子生物（试剂） | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
14 | 分子生物（试剂） | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
15 | 分子生物（试剂） | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
16 | 分子生物（试剂） | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
17 | 分子生物（试剂） | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
18 | 分子生物（试剂） | 淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
19 | 分子生物（试剂） | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
20 | 分子生物（试剂） | 人型支原体（MH）核酸检测试剂盒
21 | 分子生物（试剂） | 生殖支原体（MG）核酸检测试剂盒
22 | 分子生物（试剂） | 手足口核酸检测
22 | 分子生物（试剂） | 2019新型冠状病毒核酸（2019-nCoV RNA） 液体室内质控品（S1（低值）） | 广州邦德盛
23 | 分子生物（试剂） | α.β-地中海贫血基因 检测试剂盒（pcr+导流杂交法） | 潮州凯普 | PCR扩增仪、医用核酸分子杂交仪 | SLAN-96S/SLAN-96P、HB-2012A | 上海宏石、潮州凯普 | 上海宏石、潮州凯普 | 封闭试剂
24 | 分子生物（试剂） | 耳聋易感基因检测试剂盒 （pcr+导流杂交法） | 潮州凯普
25 | 分子生物（试剂） | 新型冠状病毒2019-cov核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 优思达 | 核酸扩增检测仪 | UC0108 | 优思达 | 优思达 | 封闭试剂
26 | 分子生物（耗材） | 一次性使用采样器 | 优思达
27 | 分子生物（试剂） | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光pcr法） | 达安 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 杭州安誉 | 杭州安誉 | 封闭试剂
28 | 分子生物（耗材） | 样本释放剂 | 达安
29 | 分子生物（试剂） | 核酸提取或纯化试剂 | 西安天隆 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex 96 | 天隆 | 天隆 | 封闭试剂
30 | 分子生物（试剂） | 核酸提取试剂（60人份） | 上海之江 | 全自动核酸提取仪 | EX3600 | 上海之江 | 上海之江 | 封闭试剂
31 | 分子生物（试剂） | 核酸提取试剂（96人份） | 上海之江 | 全自动核酸提取仪 | Autra9600 | 上海之江 | 上海之江 | 封闭试剂
32 | 分子生物（耗材） | 0.5ml Screw Cap Microtubes | 标普（常州）生物 科技有限公司
33 | 分子生物（耗材） | Pipette Tips （Volume：20ul） | 合创生物工程（深圳） 有限公司
34 | 分子生物（试剂） | 核酸检测提取纯化试剂（16人份） | 上海伯杰 | 全自动核酸提取仪 | BG-Flex-32 | 上海伯杰 | 上海伯杰 | 封闭试剂
35 | 分子生物（试剂） | 核酸检测提取纯化试剂（96人份） | 上海伯杰 | 全自动核酸提取仪 | BG-Abot-96 | 上海伯杰 | 上海伯杰 | 封闭试剂
36 | 分子生物（耗材） | 样本保存液（咽拭子） | 江苏默乐
37 | 分子生物（耗材） | 样本保存液（鼻拭子） | 江苏默乐
38 | 分子生物（耗材） | 一次性使用病毒采样管（10混1） | 江苏默乐
39 | 分子生物（耗材） | PCR八连排 | 浙江曼薇尼
40 | 分子生物（耗材） | PCR八连排 | AXYGEN
41 | 分子生物（耗材） | 20-200ul带滤芯微量吸头
42 | 分子生物（耗材） | 1000ul 带滤芯吸头
43 | 分子生物（耗材） | 10ul带滤芯微量吸头
44 | 分子生物（耗材） | 10ul带滤芯微量吸头(加长）
47 | 分子生物（耗材） | 0.2ml透明平盖PCR薄壁管 | AXYGEN
48 | 分子生物（耗材） | 0.2ml96孔PCR管架
49 | 分子生物（耗材） | 温湿度计

## 临检
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 适用检测设备信息
|  |  | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 设备生产厂家 | 试剂说明 | 产品流水号 | 1月最低价 | 试剂生产厂家 | 包装规格
1 | 血常规流水线 | 血细胞分析用染色液 | 全自动血液分析流水线 | BC-6800Plus |  | 迈瑞 | 封闭试剂
2 | 血常规流水线 | 溶血剂
3 | 血常规流水线 | 血细胞分析用稀释液
4 | 血常规流水线 | 血细胞分析校准品
5 | 血常规流水线 | 血细胞分析质控
6 | 血常规流水线 | 探头清洗液
7 | 血常规流水线 | C-反应蛋白乳胶试剂 |  | CRP-M100 |  |  | 封闭试剂
8 | 血常规流水线 | C-反应蛋白校准品
9 | 血常规流水线 | LC溶血剂
10 | 血常规流水线 | C-反应蛋白质控
11 | 血常规流水线 | 糖化血红蛋白洗脱液A |  | H-50
12 | 血常规流水线 | 糖化血红蛋白洗脱液B
13 | 血常规流水线 | 糖化血红蛋白溶血剂
14 | 血常规流水线 | 糖化血红蛋白校准品
15 | 血常规流水线 | 层析柱
16 | 血常规流水线 | 糖化血红蛋白质控品
17 | 血常规流水线 | 姬姆萨染液 |  | SC-120
18 | 尿液 | 清洗液 | 全自动尿液流水线 | UC-3500 UF-5000 |  | 希森美康 | 封闭试剂
19 | 尿液 | 保养液
20 | 尿液 | 尿液分析用鞘液
21 | 尿液 | 尿液分析用稀释液
22 | 尿液 | 尿液分析用染液
23 | 尿液 | 尿液分析用质控
24 | 尿液 | 尿液分析用校准品
25 | 尿液 | 尿液比重校准品
26 | 尿液 | 尿液干化学分析纸条
27 | 尿液 | 尿液干化学质控品
28 | 尿液 | 生理盐水
29 | 白带 | 阴道炎联合检测试剂盒（酶化学反应法） | 全自动阴道六联检分析仪 | RT-F600 |  | 瑞图 | 封闭试剂
30 | 白带 | 清洗液
31 | 白带 | 样本稀释液
32 | 精液分析 | 精液样本稀释试剂盒 | 精子质量分析仪 | RT-S100 |  | 瑞图 | 封闭试剂
33 | 精液分析 | 一次性精子采集器
34 | 精液分析 | 精液样本稀释试剂盒
35 | 精液分析 | 清洗液
36 | 精液分析 | 一次性精子采集器
37 | 血凝 | 凝血酶原时间（试剂、校准品、质控品） | 全自动凝血分析仪 | CS5100 |  | 希森美康 | 封闭试剂
38 | 血凝 | PT INR 定标血浆
39 | 血凝 | 部分凝血活酶（试剂、校准品、质控品）
40 | 血凝 | 氯化钙
41 | 血凝 | 凝血酶时间（试剂、校准品、质控品）
42 | 血凝 | 纤维蛋白原检测（试剂、校准品、质控品）
43 | 血凝 | Owren's巴比妥缓冲液
44 | 血凝 | 乏 II 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
45 | 血凝 | 乏 V 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
46 | 血凝 | 乏 VII 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
47 | 血凝 | 乏 X 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
48 | 血凝 | 乏 VIII 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
49 | 血凝 | 乏 IX 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
50 | 血凝 | 乏 XI 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
51 | 血凝 | 乏 XII 因子血浆（试剂、校准品、质控品）
52 | 血凝 | 肝素（发色底物法）（试剂、校准品、质控品）
53 | 血凝 | 蛋白C（试剂、校准品、质控品）
54 | 血凝 | 蛋白 S 活性测定（试剂、校准品、质控品）
55 | 血凝 | 狼疮抗凝物检测（试剂、校准品、质控品）
56 | 血凝 | 抗凝血酶III（试剂、校准品、质控品）
57 | 血凝 | 纤维蛋白（原）降解产物测定（试剂、校准品、质控品）
58 | 血凝 | 纤维蛋白（原）降解产物稀释液
59 | 血凝 | Innovance D-二聚体测定（试剂、校准品、质控品）
60 | 血凝 | 纤溶酶原（试剂、校准品、质控品）
61 | 血凝 | a2-抗纤溶酶（试剂、校准品、质控品）
62 | 血凝 | 纤溶酶原激活抑制物（试剂、校准品、质控品）
63 | 血凝 | vW因子抗原测定（试剂、校准品、质控品）
64 | 血凝 | vW因子活性测定（试剂、校准品、质控品）
65 | 血凝 | 清洁液 I
66 | 血凝 | 清洁液 II(CS5100专用）
67 | 血凝 | CS系列反应杯
68 | 血凝 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体） | 全自动凝血分析仪 | EXC810 |  | 上海长岛生物技术有限公司 | 封闭试剂
69 | 血凝 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）
70 | 血凝 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体）
71 | 血凝 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体）
72 | 血凝 | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）
73 | 血凝 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
74 | 血凝 | 抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）测定试剂盒（发色底物法）
75 | 血凝 | 全自动凝血杯
76 | 血凝 | 血凝仪针清洗液
77 | 血凝 | 清洗液
78 | 粪便 | 便隐血(FOB)检测试剂盒（胶体金法） | 全自动粪便分析仪 | FA160 |  | 沃文特 | 封闭试剂
79 | 粪便 | 转铁蛋白(TF)检测试剂盒(胶体金法)
80 | 粪便 | 血红蛋白&转铁蛋白（FOB&TF）检测（试剂、质控）
81 | 粪便 | 胃幽门螺旋杆菌（HP）抗原检测试剂盒（胶体金法）
82 | 粪便 | 轮状病毒/腺病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）
83 | 粪便 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）
84 | 粪便 | 钙卫蛋白（Cal）检测试剂盒（胶体金法）
85 | 粪便 | 乳铁蛋白（LF）检测试剂盒（胶体金法）
86 | 粪便 | 粪便形态学质控品
87 | 粪便 | 样本稀释液
88 | 粪便 | 冲洗液
89 | 粪便 | 样本采集管
90 | 粪便 | 浓缩清洗液

## 免疫生化流水线
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 适用检测设备信息
|  |  | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 试剂说明 | 产品流水号 | 1月最低价 | 试剂生产厂家 | 包装规格
1 | 生化 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT）（试剂、校准品、质控品） | 全自动生化免疫流水线 | BS-2000M |  | 迈瑞 |  | 封闭试剂（开放10个通道）
2 | 生化 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST）（试剂、校准品、质控品）
3 | 生化 | 碱性磷酸酶(ALP）（试剂、校准品、质控品）
4 | 生化 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT）（试剂、校准品、质控品）
5 | 生化 | 乳酸脱氢酶(LDH）（试剂、校准品、质控品）
6 | 生化 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH）（试剂、校准品、质控品）
7 | 生化 | 总胆固醇(TC）（试剂、校准品、质控品）
8 | 生化 | 甘油三酯(TG）（试剂、校准品、质控品）
9 | 生化 | 白蛋白(ALB）（试剂、校准品、质控品）
10 | 生化 | 总蛋白(TP）（试剂、校准品、质控品）
11 | 生化 | 尿素(UREA）（试剂、校准品、质控品）
12 | 生化 | 钙(Ca）（试剂、校准品、质控品）
13 | 生化 | 总胆红素(T-bil-V）（试剂、校准品、质控品）
14 | 生化 | 直接胆红素(D-bil-V）（试剂、校准品、质控品）
15 | 生化 | 总胆汁酸(TBA）（试剂、校准品、质控品）
16 | 生化 | 肌酐(CREA-S）（试剂、校准品、质控品）
17 | 生化 | 肌酸激酶(CK）（试剂、校准品、质控品）
18 | 生化 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB）（试剂、校准品、质控品）
19 | 生化 | 葡萄糖(Glu-HK）（试剂、校准品、质控品）
20 | 生化 | 无机磷(P）（试剂、校准品、质控品）
21 | 生化 | 镁(Mg）（试剂、校准品、质控品）
22 | 生化 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C）（试剂、校准品、质控品）
23 | 生化 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C）（试剂、校准品、质控品）
24 | 生化 | 载脂蛋白A1(ApoA1）（试剂、校准品、质控品）
25 | 生化 | 载脂蛋白B(ApoB）（试剂、校准品、质控品）
26 | 生化 | 补体因子C3（试剂、校准品、质控品）
27 | 生化 | 补体因子C4（试剂、校准品、质控品）
28 | 生化 | C-反应蛋白(CRP）（试剂、校准品、质控品）
29 | 生化 | 免疫球蛋白A(IgA）（试剂、校准品、质控品）
30 | 生化 | 免疫球蛋白M(IgM）（试剂、校准品、质控品）
31 | 生化 | 免疫球蛋白G(IgG）（试剂、校准品、质控品）
32 | 生化 | 前白蛋白(PA）（试剂、校准品、质控品）
33 | 生化 | α-淀粉酶(α-AMY）（试剂、校准品、质控品）
34 | 生化 | 尿酸(UA）（试剂、校准品、质控品）
35 | 生化 | 脂肪酶(LIP）（试剂、校准品、质控品）
36 | 生化 | 二氧化碳(CO2）（试剂、校准品、质控品）
37 | 生化 | 胆碱酯酶(CHE）（试剂、校准品、质控品）
38 | 生化 | 果糖胺(FUN）（试剂、校准品、质控品）
39 | 生化 | 铁(Fe）（试剂、校准品、质控品）
40 | 生化 | 5′-核苷酸酶（5′-NT）（试剂、校准品、质控品）
41 | 生化 | 腺苷脱氨酶（ADA）（试剂、校准品、质控品）
42 | 生化 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU）（试剂、校准品、质控品）
43 | 生化 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）（试剂、校准品、质控品）
44 | 生化 | D-二聚体(D-Dimer）（试剂、校准品、质控品）
45 | 生化 | 肌红蛋白(MYO）（试剂、校准品、质控品）
46 | 生化 | 尿微量白蛋白(MALB）（试剂、校准品、质控品）
47 | 生化 | 铁蛋白(FER）（试剂、校准品、质控品）
48 | 生化 | 转铁蛋白(TRF）（试剂、校准品、质控品）
49 | 生化 | 血管紧张素转换酶(ACE）（试剂、校准品、质控品）
50 | 生化 | 视黄醇结合蛋白(RBP）（试剂、校准品、质控品）
51 | 生化 | β-羟丁酸(β-HB）（试剂、校准品、质控品）
52 | 生化 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD）（试剂、校准品、质控品）
53 | 生化 | 不饱和铁结合力（UIBC）（试剂、校准品、质控品）
54 | 生化 | 糖化血红蛋白（HbA1c）（试剂、校准品、质控品）
55 | 生化 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II）（试剂、校准品、质控品）
56 | 生化 | 类风湿因子(RF II）（试剂、校准品、质控品）
57 | 生化 | 胱抑素C（CysC II）（试剂、校准品、质控品）
58 | 生化 | β2-微球蛋白（β2-Mg II）（试剂、校准品、质控品）
59 | 生化 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）（试剂、校准品、质控品）
60 | 生化 | 同型半胱氨酸（HCY Ⅱ）（试剂、校准品、质控品）
61 | 生化 | 脂蛋白(a）[Lp(a）（试剂、校准品、质控品）Ⅱ]
62 | 生化 | 免疫球蛋白E(IgE）（试剂、校准品、质控品）
63 | 生化 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C）（试剂、校准品、质控品）
64 | 耗材 | CD80生化分析仪用清洗液
65 | 耗材 | 生化免疫分析仪用清洗液A
66 | 耗材 | 生化免疫分析仪用清洗液B
67 | 耗材 | 样本稀释液 MR Buffer Solution
68 | 耗材 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液(离子选择电极法）（试剂、校准品、质控品）
69 | 耗材 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法）（试剂、校准品、质控品）
70 | 耗材 | 生化分析仪电解质模块清洗液
71 | 耗材 | 光源灯
72 | 耗材 | 生化分析仪电解质模块用参比电极
73 | 耗材 | 生化分析仪电解质模块用NA电极
74 | 耗材 | 生化分析仪电解质模块用CL电极
75 | 耗材 | 生化分析仪电解质模块用K电极
76 | 发光 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测（试剂、校准品、质控品） |  | CL-6000i |  |  |  | 封闭试剂
77 | 发光 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测（试剂、校准品、质控品）
78 | 发光 | 乙型肝炎病毒e抗原检测（试剂、校准品、质控品）
79 | 发光 | 乙型肝炎病毒e抗体检测（试剂、校准品、质控品）
80 | 发光 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测（试剂、校准品、质控品）
81 | 发光 | 丙型肝炎病毒抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
82 | 发光 | 人类免疫缺陷病毒抗体及抗原联合检测（试剂、校准品、质控品）
83 | 发光 | 梅毒螺旋体抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
84 | 发光 | 人附睾蛋白4(HE4)（试剂、校准品、质控品）
85 | 发光 | 癌胚抗原（CEA）（试剂、校准品、质控品）
86 | 发光 | 甲胎蛋白（AFP）（试剂、校准品、质控品）
87 | 发光 | 肿瘤相关抗原CA125（试剂、校准品、质控品）
88 | 发光 | 癌抗原CA15-3（试剂、校准品、质控品）
89 | 发光 | 糖类抗原CA19-9（试剂、校准品、质控品）
90 | 发光 | 游离前列腺特异性抗原（试剂、校准品、质控品）
91 | 发光 | 总前列腺特异性抗原（试剂、校准品、质控品）
92 | 发光 | 神经元特异性烯醇化酶（试剂、校准品、质控品）
93 | 发光 | 细胞角蛋白19片段（试剂、校准品、质控品）
94 | 发光 | 糖类抗原50（试剂、校准品、质控品）
95 | 发光 | 糖类抗原242（试剂、校准品、质控品）
96 | 发光 | 鳞状上皮细胞癌抗原（试剂、校准品、质控品）
97 | 发光 | 铁蛋白（试剂、校准品、质控品）
98 | 发光 | 肾素（试剂、校准品、质控品）
99 | 发光 | 醛固酮（试剂、校准品、质控品）
100 | 发光 | 降钙素原（试剂、校准品、质控品）
101 | 发光 | 三碘甲状腺原氨酸检测（试剂、校准品、质控品）
102 | 发光 | 甲状腺素检测（试剂、校准品、质控品）
103 | 发光 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测（试剂、校准品、质控品）
104 | 发光 | 游离甲状腺素检测（试剂、校准品、质控品）
105 | 发光 | 促甲状腺激素检测（试剂、校准品、质控品）
106 | 发光 | 反三碘甲状腺原氨酸（试剂、校准品、质控品）
107 | 发光 | 甲状腺球蛋白抗体（试剂、校准品、质控品）
108 | 发光 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（试剂、校准品、质控品）
109 | 发光 | 叶酸（试剂、校准品、质控品）
110 | 发光 | 维生素B12（试剂、校准品、质控品）
111 | 发光 | 总25—羟基维生素D（试剂、校准品、质控品）
112 | 发光 | III型前胶原氨基端肽（试剂、校准品、质控品）
113 | 发光 | IV型胶原（试剂、校准品、质控品）
114 | 发光 | 层粘连蛋白（试剂、校准品、质控品）
115 | 发光 | 透明质酸（试剂、校准品、质控品）
116 | 发光 | 雌二醇（试剂、校准品、质控品）
117 | 发光 | 雌三醇（试剂、校准品、质控品）
118 | 发光 | 促卵泡生成素（试剂、校准品、质控品）
119 | 发光 | 游离人绒毛膜促性腺激素（试剂、校准品、质控品）
120 | 发光 | 促黄体生成素（试剂、校准品、质控品）
121 | 发光 | 泌乳素（试剂、校准品、质控品）
122 | 发光 | 孕酮（试剂、校准品、质控品）
123 | 发光 | 睾酮（试剂、校准品、质控品）
124 | 发光 | 抗缪勒管激素（试剂、校准品、质控品）
125 | 发光 | 硫酸脱氢表雄酮（试剂、校准品、质控品）
126 | 发光 | 皮质醇（试剂、校准品、质控品）
127 | 发光 | 促肾上腺皮质激素（试剂、校准品、质控品）
128 | 发光 | 总25—羟基维生素（试剂、校准品、质控品）
129 | 发光 | 叶酸（试剂、校准品、质控品）
130 | 发光 | 降钙素（试剂、校准品、质控品）
131 | 发光 | 甲状旁腺素（试剂、校准品、质控品）
132 | 发光 | 维生素B12（试剂、校准品、质控品）
133 | 发光 | 铁蛋白（试剂、校准品、质控品）
134 | 发光 | 胰岛素（试剂、校准品、质控品）
135 | 发光 | C肽（试剂、校准品、质控品）
136 | 发光 | 胃蛋白酶原I（试剂、校准品、质控品）
137 | 发光 | 胃蛋白酶原II（试剂、校准品、质控品）
138 | 发光 | 肌钙蛋白I（试剂、校准品、质控品）
139 | 发光 | 肌红蛋白（试剂、校准品、质控品）
140 | 发光 | B型脑钠肽（试剂、校准品、质控品）
141 | 发光 | 肌酸激酶同工酶（试剂、校准品、质控品）
142 | 耗材 | 全自动免疫检验系统用底物液
143 | 耗材 | 清洗液
144 | 耗材 | 样本稀释液
145 | 耗材 | 针清洗液
146 | 耗材 | 免疫反应杯及废料箱
147 | 血气 | Solution pack, ABL9 定标液 - SC9 | 血气分析仪 | ABL9 |  | 雷杜米特 |  | 封闭试剂
148 | 血气 | 电极测试卡(SC9 全参数，含乳酸 )
149 | 血气 | 电极测试卡(SC9 全参数，不含乳酸 )
150 | 血气 | 电极测试卡(SC9 血气/红细胞压积 )
151 | 血气 | 质控液
152 | 血气 | 血气针 | [5 empty] | 开放
153 | 血气 | 试剂包 | 血气分析仪 | EPOC Reader |  | 西门子 |  | 封闭试剂
154 | 血气 | 质控液
155 | 血气 | 血气针
156 | 生化 | 免疫球蛋白G测定（试剂、校准品、质控品） | 特定蛋白分析仪 | NEPH 630 System |  | 西门子 |  | 封闭试剂
157 | 生化 | 免疫球蛋白A测定（试剂、校准品、质控品）
158 | 生化 | 免疫球蛋白M测定（试剂、校准品、质控品）
159 | 生化 | 补体C3c测定（试剂、校准品、质控品）
160 | 生化 | 补体C4测定（试剂、校准品、质控品）
161 | 生化 | 免疫球蛋白K型轻链测定（试剂、校准品、质控品）
162 | 生化 | 免疫球蛋白λ型轻链测定（试剂、校准品、质控品）
163 | 生化 | 免疫球蛋白G1测定（试剂、校准品、质控品）
164 | 生化 | 免疫球蛋白G2测定（试剂、校准品、质控品）
165 | 生化 | 免疫球蛋白G3测定（试剂、校准品、质控品）
166 | 生化 | 免疫球蛋白G4测定（试剂、校准品、质控品）
167 | 生化 | 游离轻链K型测定（试剂、校准品、质控品）
168 | 生化 | 游离轻链λ型测定（试剂、校准品、质控品）
169 | 生化 | 白蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
170 | 生化 | α1-微球蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
171 | 生化 | β2微球蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
172 | 生化 | α2-巨球蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
173 | 生化 | 转铁蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
174 | 生化 | 胱抑素C测定（试剂、校准品、质控品）
175 | 生化 | 触珠蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
176 | 生化 | α1-酸性糖蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
177 | 生化 | α1-抗胰蛋白酶测定（试剂、校准品、质控品）
178 | 生化 | 纤维蛋白原测定（试剂、校准品、质控品）
179 | 生化 | 血清淀粉样蛋白A测定（试剂、校准品、质控品）
180 | 生化 | 类风湿因子测定（试剂、校准品、质控品）
181 | 生化 | 抗链球菌溶血素O测定（试剂、校准品、质控品）
182 | 生化 | 抗脱氧核糖核酸酶B测定（试剂、校准品、质控品）
183 | 生化 | C反应蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
184 | 生化 | 载脂蛋白A-I测定（试剂、校准品、质控品）
185 | 生化 | 载脂蛋白B测定（试剂、校准品、质控品）
186 | 生化 | 载脂蛋白A-Ⅱ测定（试剂、校准品、质控品）
187 | 生化 | 载脂蛋白E测定（试剂、校准品、质控品）
188 | 生化 | 脂蛋白a）测定（试剂、校准品、质控品）
189 | 生化 | 肌红蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
190 | 生化 | 同型半胱氨酸测定（试剂、校准品、质控品）
191 | 生化 | 免疫球蛋白A测定（试剂、校准品、质控品）
192 | 生化 | 免疫球蛋白M测定（试剂、校准品、质控品）
193 | 生化 | 免疫球蛋白E测定（试剂、校准品、质控品）
194 | 生化 | 前白蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
195 | 生化 | 视黄醇结合蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
196 | 生化 | 铜蓝蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
197 | 生化 | 血红素结合蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
198 | 生化 | 可溶性转铁蛋白受体测定（试剂、校准品、质控品）
199 | 生化 | 铁蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
200 | 生化 | C1抑制剂测定（试剂、校准品、质控品）
201 | 生化 | 抗凝血酶III测定（试剂、校准品、质控品）
202 | 生化 | 纤溶酶原测定（试剂、校准品、质控品）
203 | 生化 | 纤维连接蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
204 | 生化 | 糖缺失转铁蛋白测定（试剂、校准品、质控品）
205 | 生化 | 样本稀释液 N Diluent | [5 empty] | 封闭试剂
206 | 生化 | 缓冲液N Reaction Buffer
207 | 生化 | 样本密度分离液 N Supplementary Reagent/Precipitation
208 | 生化 | BN II（添加剂清洁剂）
209 | 生化 | 样本释放剂 N Supplementary Reagent L
210 | 生化 | 游离轻链补充试剂
211 | 生化 | SCS清洗液
212 | 生化 | 蛋白分析仪清洗剂
213 | 生化 | BNP专用反应杯
214 | 生化 | 反应杯（BNII）
215 | 生化 | N稀释杯
216 | 生化 | 质控瓶防蒸发盖
217 | 生化 | 试剂瓶（5ML）蒸发盖
218 | 生化 | BNII 蒸发塞子
219 | 免疫 | 屋尘过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品） | 全自动酶免仪 | URANUS AE85 |  | 爱康 |  | 封闭试剂
220 | 免疫 | 普通豚草过敏原特异性IgE抗体检测试（试剂+校准品+质控品）
221 | 免疫 | 粉尘螨过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
222 | 免疫 | 蟑螂过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
223 | 免疫 | 艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
224 | 免疫 | 猫上皮过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
225 | 免疫 | 柳树过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
226 | 免疫 | 交链孢霉过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
227 | 免疫 | 狗上皮过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
228 | 免疫 | 屋尘螨过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
229 | 免疫 | 花生过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
230 | 免疫 | 小麦面粉过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
231 | 免疫 | 牛奶过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
232 | 免疫 | 羊肉过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
233 | 免疫 | 鸡蛋过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
234 | 免疫 | 鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
235 | 免疫 | 蟹过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
236 | 免疫 | 大豆过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
237 | 免疫 | 牛肉过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
238 | 免疫 | 虾过敏原特异性IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
239 | 免疫 | 总IgE抗体检测（试剂+校准品+质控品）
240 | 免疫 | 食物特异性IgG抗体检测（试剂+校准品+质控品）
241 | 免疫 | 食物特异性IgG抗体检测（试剂+校准品+质控品）
242 | 免疫 | 食物特异性IgG抗体检测（试剂+校准品+质控品）
243 | 免疫 | 食物特异性IgG抗体检测（试剂+校准品+质控品）
244 | 免疫 | 食物特异性IgG抗体检测（试剂+校准品+质控品）
245 | 免疫 | 食物特异性IgG抗体检测（试剂+校准品+质控品）
246 | 耗材 | 一次性移液吸头
247 | 耗材 | 冷冻管
248 | 耗材 | 塑料试管
249 | 免疫 | 抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）谱联检检测（含PR3、LF、MPO、EL、GATG、BPI等）（试剂，定标品，质控） | 全自动化学发光测定仪 | SMART6500 |  | 科斯迈 |  | 封闭试剂
250 | 免疫 | 抗核糖体P蛋白（rRNP）抗体检测（试剂，定标品，质控）
251 | 免疫 | 抗线粒体抗体（AMA）检测（试剂，定标品，质控）
252 | 免疫 | 抗着丝点抗体检测（试剂，定标品，质控）
253 | 免疫 | 抗肾小球基底膜抗体检测（试剂，定标品，质控）
254 | 免疫 | 抗核小体抗体（ANuA）检测（试剂，定标品，质控）
255 | 免疫 | 抗ENA抗体谱联检（包括抗ssA、抗ssB、抗JO－1、抗sm、抗rRNP、抗U1RNP、抗scL-70、抗核糖体抗体等检测试剂）（试剂，定标品，质控）
256 | 免疫 | 抗心磷脂抗体检测（ACA）（试剂，定标品，质控）
257 | 免疫 | 抗sp100抗体检测（试剂，定标品，质控）
258 | 免疫 | 抗β2-糖蛋白1抗体检测（试剂，定标品，质控）
259 | 免疫 | 抗类风湿因子（RF）抗体检测（试剂，定标品，质控）
260 | 免疫 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测（试剂，定标品，质控）
261 | 免疫 | 抗双链DNA（dsDNA）抗体检检测（试剂，定标品，质控）
262 | 免疫 | 抗ANA抗体谱检测（选择性联合检测）（试剂，定标品，质控）
263 | 免疫 | 抗胰岛素抗体（ICA）检测（试剂，定标品，质控）
264 | 免疫 | 胰岛细胞抗体（试剂，定标品，质控）
265 | 免疫 | 抗酪氨酸磷酸酶（IA-2）抗体检测（试剂，定标品，质控）
266 | 免疫 | 抗PM-Scl抗体检测（试剂，定标品，质控）
267 | 免疫 | 抗谷氨酸脱羧酶（GAD）抗体检测（试剂，定标品，质控）
268 | 免疫 | 抗肝/肾微粒体抗体（LKM）检测（试剂，定标品，质控）
269 | 免疫 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体（SLA/LP）检测（试剂，定标品，质控）
270 | 免疫 | 抗增殖细胞核抗原抗体（PCNA）检测（试剂，定标品，质控）
271 | 免疫 | 抗核膜糖蛋白（Gp210）抗体检测（试剂，定标品，质控）
272 | 免疫 | 抗肝细胞胞浆抗原1型抗体（LC－1）检测（试剂，定标品，质控）
273 | 免疫 | 反应杯
274 | 免疫 | 清洗液
275 | 免疫 | 样本稀释液
276 | 免疫 | 全自动免疫检验系统用底物液
277 | 免疫 | 试剂瓶胶塞（大）
278 | 免疫 | 试剂瓶胶塞（小）
279 | 免疫 | 系统维护液
280 | 免疫 | 自动收口垃圾袋
281 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测（试剂、校准品、质控品） | 全自动酶免工作站 | ADCELISA 600 |  | 艾德康 |  | 封闭试剂
282 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测（试剂、校准品、质控品）
283 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗原检测（试剂、校准品、质控品）
284 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗体检测（试剂、校准品、质控品）
285 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测（试剂、校准品、质控品）
286 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测（试剂、校准品、质控品）
287 | 免疫 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测（试剂、校准品、质控品）
288 | 免疫 | 乙型肝炎病毒前S2抗原检测（试剂、校准品、质控品）
289 | 免疫 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测（试剂、校准品、质控品）
290 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
291 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
292 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
293 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗体及抗原联合检测（试剂、校准品、质控品）
294 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
295 | 免疫 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
296 | 免疫 | 戊型肝炎病毒抗体(IgG)检测（试剂、校准品、质控品）
297 | 免疫 | 戊型肝炎病毒抗体(IgM)检测（试剂、校准品、质控品）
298 | 免疫 | 丁型肝炎病毒抗原检测（试剂、校准品、质控品）
299 | 免疫 | 丁型肝炎病毒抗体检测（试剂、校准品、质控品）
300 | 免疫 | 丁型肝炎病毒抗体(IgM)检测（试剂、校准品、质控品）
301 | 免疫 | 庚型肝炎病毒抗体检测（试剂、校准品、质控品）
302 | 免疫 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
303 | 免疫 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
304 | 免疫 | 麻疹病毒抗体（IgG）检测（试剂、校准品、质控品）
305 | 免疫 | 麻疹病毒抗体（IgM）检测（试剂、校准品、质控品）
306 | 免疫 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
307 | 免疫 | 肠道病毒71型抗体（IgG）检测（试剂、校准品、质控品）
308 | 免疫 | 肠道病毒71型抗体（IgM）检测（试剂、校准品、质控品）
309 | 免疫 | 乙型肝炎病毒前S2抗原检测（试剂、校准品、质控品）
310 | 免疫 | 乙型肝炎病毒大蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
311 | 免疫 | 弓形虫IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
312 | 免疫 | 弓形虫IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
313 | 免疫 | 风疹病毒IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
314 | 免疫 | 风疹病毒IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
315 | 免疫 | 巨细胞病毒IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
316 | 免疫 | 巨细胞病毒IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
317 | 免疫 | 单纯疱疹I型病毒IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
318 | 免疫 | 单纯疱疹I型病毒IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
319 | 免疫 | 单纯疱疹Ⅱ型病毒IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
320 | 免疫 | 单纯疱疹Ⅱ型病毒IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
321 | 免疫 | 人细小病毒B19检测（试剂、校准品、质控品）
322 | 免疫 | EB病毒核抗原(EBNA1) IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
323 | 免疫 | EB病毒VCA抗体(IgA)抗体检测（试剂、校准品、质控品）
324 | 免疫 | EB病毒壳抗原（VCA） IgM抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
325 | 免疫 | EB病毒壳抗原（VCA） IgG抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
326 | 免疫 | EB病毒早期抗原（EA） IgG抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
327 | 免疫 | EB病毒核抗原(EBNA1) IgA抗体检测（试剂、校准品、质控品）
328 | 免疫 | EB病毒早期抗原（EA） IgG抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
329 | 免疫 | EB病毒ZT-AIgA（试剂、校准品、质控品）
330 | 免疫 | EB病毒RTA-IgG（试剂、校准品、质控品）
331 | 免疫 | EB病毒抗体IgG（试剂、校准品、质控品）
332 | 免疫 | EB病毒抗体IgM（试剂、校准品、质控品）
333 | 免疫 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定（试剂、校准品、质控品）
334 | 免疫 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定（试剂、校准品、质控品）
335 | 免疫 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
336 | 免疫 | 抗精子抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
337 | 免疫 | 抗心磷脂抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
338 | 免疫 | 抗子宫内膜抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
339 | 免疫 | 抗卵巢抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
340 | 免疫 | 抗绒毛膜促性腺激素抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
341 | 免疫 | 抗环瓜氨酸肽抗体（抗-CCP）（试剂、校准品、质控品）
342 | 免疫 | 抗α-胞衬蛋白(α-Fodrin)抗体检测（试剂、校准品、质控品）
343 | 免疫 | 抗可溶性酸性核蛋白(Sp100)抗体（试剂、校准品、质控品）
344 | 免疫 | 抗M2型线粒体抗体检测（试剂、校准品、质控品）
345 | 免疫 | 抗双链DNA(dsDNA)抗体检测（试剂、校准品、质控品）
346 | 免疫 | 抗单链DNA(ssDNA)抗体检测（试剂、校准品、质控品）
347 | 免疫 | 抗核抗体检测（试剂、校准品、质控品）
348 | 免疫 | 抗肾小球基底膜（GBM）抗体IgG检测（试剂、校准品、质控品）
349 | 免疫 | 抗髓过氧化物酶（MPO）抗体IgG检测（试剂、校准品、质控品）
350 | 免疫 | 自身免疫糖尿病抗体谱（试剂、校准品、质控品）
351 | 免疫 | 甲胎蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
352 | 免疫 | 癌胚抗原检测（试剂、校准品、质控品）
353 | 免疫 | 前列腺检测（试剂、校准品、质控品）
354 | 免疫 | 三碘甲状腺原氨酸检测（试剂、校准品、质控品）
355 | 免疫 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测（试剂、校准品、质控品）
356 | 免疫 | 促卵泡生成激素检测（试剂、校准品、质控品）
357 | 免疫 | 人促黄体生成激素检测（试剂、校准品、质控品）
358 | 免疫 | 催乳素检测（试剂、校准品、质控品）
359 | 免疫 | 孕酮检测（试剂、校准品、质控品）
360 | 免疫 | 睾酮检测（试剂、校准品、质控品）
361 | 免疫 | 雌二醇检测（试剂、校准品、质控品）
362 | 免疫 | 抗胰岛素抗体诊断（试剂、校准品、质控品）
363 | 免疫 | Dengne登革热IgG、Dengne登革热IgM诊断（试剂、校准品、质控品）
364 | 免疫 | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PD)缺乏症诊断（试剂、校准品、质控品）
365 | 免疫 | 腺病毒IgG 抗体检测（试剂、校准品、质控品）(酶联免疫法）
366 | 免疫 | 人呼吸道合胞病毒IgA抗体检测（试剂、校准品、质控品）
367 | 免疫 | 胃泌素释放肽前体检测（试剂、校准品、质控品）
368 | 免疫 | 肺炎支+C104:W105原体IgM抗体/IgG诊断（试剂、校准品、质控品）
369 | 免疫 | 肺炎衣原体IgM抗体/IgG（试剂、校准品、质控品）
370 | 免疫 | 抗幽门螺杆菌抗体检测（试剂、校准品、质控品）
371 | 免疫 | 汉坦病毒IgM抗体（HFRS-IgM）检测（试剂、校准品、质控品）
372 | 免疫 | 水痘-带状疱疹病毒IgG抗体抗体检测（试剂、校准品、质控品）
373 | 免疫 | 吸头（袋装）
374 | 免疫 | 吸头（盒装）
375 | 免疫 | 维护液
376 | 免疫 | 三碘甲状腺原氨酸检测（试剂、校准品、质控品） | 全自动化学发光分析仪1 | Cobas 6000 e 601 |  | 罗氏 |  | 封闭试剂
377 | 免疫 | 甲状腺素检测（试剂、校准品、质控品）
378 | 免疫 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测（试剂、校准品、质控品）
379 | 免疫 | 游离甲状腺素检测（试剂、校准品、质控品）
380 | 免疫 | 促甲状腺激素检测（试剂、校准品、质控品）
381 | 免疫 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测（试剂、校准品、质控品）
382 | 免疫 | 甲状腺球蛋白抗体检测（试剂、校准品、质控品）
383 | 免疫 | 甲状腺球蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
384 | 免疫 | 降钙素检测（试剂、校准品、质控品）
385 | 免疫 | 促甲状腺素受体抗体检测（试剂、校准品、质控品）
386 | 免疫 | 促甲状腺素受体抗体检测（试剂、校准品、质控品）
387 | 免疫 | 甲状腺结合力检测（试剂、校准品、质控品）
388 | 免疫 | 甲胎蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
389 | 免疫 | 甲胎蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
390 | 免疫 | 癌胚抗原测定（试剂、校准品、质控品）
391 | 免疫 | 癌胚抗原定量测定（试剂、校准品、质控品）
392 | 免疫 | 糖类抗原125检测（试剂、校准品、质控品）
393 | 免疫 | 糖类抗原15-3测定（试剂、校准品、质控品）
394 | 免疫 | 糖类抗原19-9测定（试剂、校准品、质控品）
395 | 免疫 | 游离前列腺特异性抗原测定（试剂、校准品、质控品）
396 | 免疫 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定（试剂、校准品、质控品）
397 | 免疫 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定（试剂、校准品、质控品）
398 | 免疫 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定（试剂、校准品、质控品）
399 | 免疫 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定量测定（试剂、校准品、质控品）
400 | 免疫 | 神经元特异性烯醇化酶测定（试剂、校准品、质控品）
401 | 免疫 | 胃泌素释放肽前体检测（试剂、校准品、质控品）
402 | 免疫 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测（试剂、校准品、质控品）
403 | 免疫 | 糖类抗原72-4测定（试剂、校准品、质控品）
404 | 免疫 | S100检测（试剂、校准品、质控品）
405 | 免疫 | 人附睾蛋白4检测（试剂、校准品、质控品）
406 | 免疫 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测（试剂、校准品、质控品）
407 | 免疫 | 黄体生成激素检测（试剂、校准品、质控品）
408 | 免疫 | 促卵泡成熟激素检测（试剂、校准品、质控品）
409 | 免疫 | 催乳素检测（试剂、校准品、质控品）
410 | 免疫 | 睾酮检测（试剂、校准品、质控品）
411 | 免疫 | 雌二醇检测（试剂、校准品、质控品）
412 | 免疫 | 孕酮检测（试剂、校准品、质控品）
413 | 免疫 | 促肾上腺皮质激素检测（试剂、校准品、质控品）
414 | 免疫 | 硫酸脱氢表雄甾酮检测（试剂、校准品、质控品）
415 | 免疫 | 性激素结合球蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
416 | 免疫 | 人生长激素检测（试剂、校准品、质控品）
417 | 免疫 | 皮质醇检测（试剂、校准品、质控品）
418 | 免疫 | 抗缪勒管激素检测（试剂、校准品、质控品）
419 | 免疫 | 肌红蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
420 | 免疫 | 肌红蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
421 | 免疫 | 高敏肌钙蛋白T检测（试剂、校准品、质控品）
422 | 免疫 | 高敏肌钙蛋白T检测（试剂、校准品、质控品）
423 | 免疫 | 高敏肌钙蛋白T检测（试剂、校准品、质控品）
424 | 免疫 | 肌酸激酶同工酶检测（试剂、校准品、质控品）
425 | 免疫 | 肌酸激酶同工酶检测（试剂、校准品、质控品）
426 | 免疫 | 脑利钠肽前体检测（试剂、校准品、质控品）
427 | 免疫 | 脑利钠肽前体检测（试剂、校准品、质控品）
428 | 免疫 | 脑利钠肽前体检测（试剂、校准品、质控品）
429 | 免疫 | 降钙素原检测（试剂、校准品、质控品）
430 | 免疫 | 白介素6检测（试剂、校准品、质控品）
431 | 免疫 | 甲型肝炎病毒抗体(IgM)检测（试剂、校准品、质控品）
432 | 免疫 | 甲型肝炎病毒抗体测定（试剂、校准品、质控品）
433 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定（试剂、校准品、质控品）
434 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测（试剂、校准品、质控品）
435 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗原检测（试剂、校准品、质控品）
436 | 免疫 | 乙型肝炎病毒e抗体检测（试剂、校准品、质控品）
437 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测（试剂、校准品、质控品）
438 | 免疫 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测（试剂、校准品、质控品）
439 | 免疫 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测（试剂、校准品、质控品）
440 | 免疫 | 丙型肝炎病毒抗体检测（试剂、校准品、质控品）
441 | 免疫 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(p24)检测（试剂、校准品、质控品）
442 | 免疫 | 梅毒螺旋体抗体检测（试剂、校准品、质控品）
443 | 免疫 | 骨钙素检测（试剂、校准品、质控品）
444 | 免疫 | 甲状旁腺素检测（试剂、校准品、质控品）
445 | 免疫 | β-胶原特殊序列检测（试剂、校准品、质控品）
446 | 免疫 | 总I型胶原氨基端延长肽检测（试剂、校准品、质控品）
447 | 免疫 | 25-羟基维生素D检测（试剂、校准品、质控品）
448 | 免疫 | 甲状旁腺素(1-84)检测（试剂、校准品、质控品）
449 | 免疫 | 弓形虫IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
450 | 免疫 | 风疹病毒IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
451 | 免疫 | 风疹病毒IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
452 | 免疫 | 弓形虫IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
453 | 免疫 | 巨细胞病毒IgG抗体检测（试剂、校准品、质控品）
454 | 免疫 | 巨细胞病毒IgM抗体检测（试剂、校准品、质控品）
455 | 免疫 | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG检测（试剂、校准品、质控品）
456 | 免疫 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG检测（试剂、校准品、质控品）
457 | 免疫 | 巨细胞病毒IgG抗体亲和力检测（试剂、校准品、质控品）
458 | 免疫 | 弓形虫IgG抗体亲和力检测（试剂、校准品、质控品）
459 | 免疫 | 铁蛋白检测（试剂、校准品、质控品）
460 | 免疫 | 红细胞内叶酸检测（试剂、校准品、质控品）
461 | 免疫 | 叶酸检测（试剂、校准品、质控品）
462 | 免疫 | 维生素B12检测（试剂、校准品、质控品）
463 | 免疫 | 胰岛素检测（试剂、校准品、质控品）
464 | 免疫 | C肽检测（试剂、校准品、质控品）
465 | 免疫 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测（试剂、校准品、质控品）
466 | 免疫 | 免疫球蛋白E检测（试剂、校准品、质控品）
467 | 免疫 | 游离β-绒毛膜促性腺激素检测（试剂、校准品、质控品）
468 | 免疫 | 妊娠相关血浆蛋白A检测（试剂、校准品、质控品）
469 | 免疫 | 环孢霉素检测（试剂、校准品、质控品）
470 | 免疫 | 他克莫司检测（试剂、校准品、质控品）
471 | 免疫 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测（试剂、校准品、质控品）
472 | 免疫 | 胎盘生长因子检测（试剂、校准品、质控品）
473 | 免疫 | 洋地黄毒苷检测（试剂、校准品、质控品）
474 | 免疫 | 地高辛检测（试剂、校准品、质控品）
475 | 免疫 | SAP 检测（试剂、校准品、质控品）
476 | 免疫 | 胰岛素样生长因子-1检测（试剂、校准品、质控品）
477 | 免疫 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3检测（试剂、校准品、质控品）
478 | 免疫 | 样本稀释液
479 | 免疫 | 清洗液
480 | 免疫 | 三丙胺缓冲液
481 | 免疫 | 缓冲液
482 | 免疫 | 分析吸头/分析杯
483 | 免疫 | 垃圾盒
484 | 免疫 | 神经元特异性烯醇化酶稀释液
485 | 免疫 | 样本萃取液
486 | 免疫 | 样本释放剂
487 | 微量元素 | 必需微量元素检测（试剂、校准品、质控品）（钠、钾、钙、镁、磷、锂、铁、锌、铜、钼、铬、钴、锰、镍、硒、铝） | 微量元素分析仪 | YS EXT 8600MD |  | 英盛 |  | 封闭试剂
488 | 微量元素 | 重金属元素检测（试剂、校准品、质控品）（铅、镉、砷、铊、汞）
489 | 微量元素 | 9元素检测（试剂、校准品、质控品）（钠、钾、钙、镁、磷、锂、铁、锌、铜）
490 | 微量元素 | 7元素检测（试剂、校准品、质控品）（钼、铬、钴、锰、镍、硒、铝）
491 | 微量元素 | 氩气
492 | 微量元素 | 氦气
493 | 微量元素 | 血/尿碘检测（试剂、校准品、质控品）（碘元素）
494 | 质谱 | 脂溶性维生素检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）（维生素A、 D2 、 D3 、 E、 K5项） | 串联质谱分析仪 | YS EXACT 9050MD |  | 英盛 |  | 封闭试剂
495 | 质谱 | 水溶性维生素检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）（维生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、VC 9项）
496 | 质谱 | 25-OH VD检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）
497 | 质谱 | 新生儿遗传代谢病筛查（试剂、校准品、质控品、色谱柱）
498 | 质谱 | 氨基酸检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）
499 | 质谱 | 游离脂肪酸检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱））
500 | 质谱 | 胆汁酸谱检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）
501 | 质谱 | 人体内多种激素检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）
502 | 质谱 | 儿茶酚胺检测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）
503 | 质谱 | 治疗药物浓度监测（试剂、校准品、质控品、色谱柱）
504 | 质谱 | 氮气
505 | 质谱 | 氩气

## 微生物
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 适用检测设备信息
|  |  | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 试剂说明 | 产品流水号 | 1月最低价 | 试剂生产厂家 | 包装规格
1 | 微生物 | 接种培养液BD PhoenixTM ID Broth | 全自动血培养系统+细菌鉴定 | BACTEC FX+PhoenixTM |  | 碧迪公司B ecton， Dickinson and Company |  | 封闭试剂
2 | 微生物 | 药敏接种培养液BD PhoenixTM AST Broth
3 | 微生物 | 药敏指示剂BD PhoenixTM AST Indicator Solution
4 | 微生物 | 链球菌药敏指示剂BD PhoenixTM AST-S Indicator Solution
5 | 微生物 | 链球菌药敏接种培养液BD PhoenixTM AST-S Broth
6 | 微生物 | 链球菌鉴定/药敏板BD PhoenixTM SMIC/ID-2
7 | 微生物 | 革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板BD PhoenixTM NMIC/ID-4
8 | 微生物 | 革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板BD PhoenixTM PMIC/ID-55
9 | 微生物 | 酵母菌鉴定板条BD PhoenixTM YEAST ID
10 | 微生物 | 革兰氏阳性细菌鉴定板BD PhoenixTM PID
11 | 微生物 | 革兰氏阴性细菌鉴定板BD PhoenixTM NID
12 | 微生物 | 革兰氏阴性细菌药敏板BD PhoenixTM NMIC-413
13 | 微生物 | 革兰氏阳性细菌药敏板BD PhoenixTM PMIC-92
14 | 微生物 | 需氧微生物培养瓶 BD BACTECTM Plus Aerobic/F Culture Vials
15 | 微生物 | 需氧微生物培养瓶
15 | 微生物 | 儿童培养瓶
16 | 微生物 | 厌氧微生物培养瓶BD BACTECTM Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials
17 | 微生物 | 分枝杆菌/真菌培养瓶BD BACTECIN Myco/F Lytic Culture Vials
18 | 微生物 | 细菌试验标准品IVD Bacterial Test Standard
19 | 微生物 | 质谱样品处理基质
20 | 微生物 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 智能厌氧培养系统 | TDR-300B PLUS+TDR-Y100 |  | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 |  | 封闭试剂
21 | 微生物 | 非发酵菌检测试剂盒
22 | 微生物 | 链球菌科细菌检测试剂盒
23 | 微生物 | 葡萄球菌检测试剂盒
24 | 微生物 | 酵母样真菌检测试剂盒
25 | 微生物 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒
26 | 微生物 | 棒状杆菌检测试剂盒
27 | 微生物 | 厌氧菌生化·药敏试验卡
28 | 微生物 | 普通培养液
29 | 微生物 | 链球菌培养液
30 | 微生物 | 奈瑟/嗜血杆菌培养液
31 | 微生物 | 真菌培养液
32 | 微生物 | 厌氧菌培养液
33 | 微生物 | 细菌标准浊度管（TDR-Z1）
34 | 微生物 | 细菌校准比浊管（TDR-Z2）
35 | 微生物 | 3-羟基-2-丁酮试剂（VP）
36 | 微生物 | 硝酸盐还原试剂（NIT）
37 | 微生物 | 苯丙氨酸脱氨酶试剂（PD）
38 | 微生物 | 吲哚试剂（IND）
39 | 微生物 | 淀粉酶试剂（AMD）
40 | 微生物 | 马尿酸水解试剂(HIP)
41 | 微生物 | 无菌矿物油
42 | 微生物 | 一次性滴管
43 | 微生物 | 新加样Tip头
44 | 微生物 | IVD Bacterial Test Standard | 微生物质谱仪 | Microflex LT/SH |  | 布鲁克 |  | 封闭试剂
45 | 微生物 | M50定标板
46 | 微生物 | 质谱样品处理基质
47 | 其他耗材试剂 | HCCA基质粉
48 | 其他耗材试剂 | 甲酸
49 | 其他耗材试剂 | 标准溶液
50 | 其他耗材试剂 | 标准品
51 | 其他耗材试剂 | 乙腈
52 | 其他耗材试剂 | 三氯乙酸
53 | 其他耗材试剂 | 标准菌株
54 | 其他耗材试剂 | 一次性靶板

## 产筛
编号 | 项目分类 | 项目分类 | 适用检测设备信息
|  |  | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 试剂说明 | 产品流水号 | 1月最低价 | 试剂生产厂家 | 包装规格
1 | 产诊 | 一次性使用吸管（3ml独立包装) |  |  | 广州达晖 |  |  | 实验人员预实验阶段试用后要求
2 | 产诊 | 一次性使用吸管（3ml) |  |  | 广州达晖
3 | 产诊 | 200ul滤芯盒装吸头 |  |  | 广州达晖
4 | 产诊 | PBS干粉 |  |  | 广州达晖
5 | 产诊 | 15ml尖底离心管 |  |  | 广州达晖
6 | 产诊 | 细胞培养瓶（25cm²密闭盖培养瓶） |  |  | 广州达晖
7 | 产诊 | 病理级免洗载玻片 |  |  | 广州达晖
8 | 产诊 | 玻片盒 |  |  | 广州达晖
9 | 产诊 | 冻存管（2ml/个） |  |  | 广州达晖
10 | 产诊 | 冻存管盒（带盖） |  |  | 广州达晖
11 | 产诊 | 淋巴细胞培养基 |  |  | 广州达晖
12 | 产诊 | 细胞预处理试剂盒 |  |  | 广州达晖
13 | 产诊 | 胰酶（10g/瓶，GIBCO分装） |  |  | 广州达晖
14 | 产诊 | 秋水仙素 |  |  | 广州达晖
15 | 产诊 | 改良秋水仙胺 |  |  | 广州达晖
16 | 产诊 | 羊水细胞培养基 |  |  | 广州达晖
17 | 产诊 | 吉姆萨染色液 |  |  | 广州达晖
18 | 产诊 | 肝素钠静脉真空采血管3ML

## 血库
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 适用检测设备信息
|  |  | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 试剂说明 | 产品流水号 | 1月最低价 | 试剂生产厂家 | 包装规格
1 | 输血 | 生理盐水
2 | 输血 | 稀释板 |  |  |  | 爱康 |  | 封闭试剂
3 | 输血 | DECON90管路清洗液