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竞争性谈判文件










投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
投标日期：


目录
请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。










4

注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：综合报价

	报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	产品参数
	单价
（元）
	备注

	1
	次氯酸钠溶液
	1T/桶
	次氯酸钠 国家标准GB/T19106-2013 AⅡ要求    各指标要求是：1、外观：浅黄色液体；2、有效氯（以CL计）≥10%；3、游离碱（以NaOH计）0.1-1%；4、铁（Fe)≤0.005%；5、重金属（以Pb计）≤0.001%；6、砷（As）≤0.0001%。
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计：小写：            大写：人民币****元整



备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等，院方不再产生其他任何费用；
    
附件2：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：每月按实际用量结算费用。
	

	2
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	3
	如我院污水设施出现漏药现象，接后勤保障部通知后0.5小时内紧急补充货物到医院。并配合医院后勤保障部维修处理设施故障。每延迟1小时，中标人将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金。
	

	4
	约20天供货一次，接医院（正常工作时间）供货通知后2小时内送到指定处。（不得有中断供应现象）
	

	5
	提供每月对医院污水处理站的水处理设备进行一次巡检。
	

	6
	提供对水处理设备的日常维修和保养，设备在日常保养和维修中的单次材料费在200元或以下的，由中标单位免费提供。单次材料费在200元以上的和医院共同协商通过，医院另行支付材料费。
	

	7
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	8
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	




附件3：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、根据采购项目提出的特殊条件：
（一）供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。
（二）供应商非所供产品制造厂商的须具有有效的《危险化学品经营许可证》（许可范围至少包含次氯酸钠）、提供生产厂家授权委托书。
（三）供应商或其委托的运输单位具有有效的危险化学品运输资质。
三、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
五、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。
附件4：资质证明及相关授权（需加盖公章）
1） 投标人提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等。
2） 供应商非所供产品制造厂商的须提供有效的《危险化学品经营许可证》（许可范围至少包含次氯酸钠）生产厂家授权委托书。
3） 投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。
4） [bookmark: _GoBack]投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图。
5） 供应商或其委托的运输单位具有有效的危险化学品运输资质。
6） 提供近2年本项目业绩；
7） 供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)
