项目编号：YNTP2022003

眉山市妇幼保健院

（电脑、打印机、自助机、网络等维护外包）

竞争性谈判文件

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

投标日期：

目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：综合报价

报价表

| 序号 |  | 产品名称 | 服务时间 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑、打印机、自助机、网络等维护外包 | 1年 |  |  |
| 总计：小写： 大写：人民币****元整 |  |  |  |  |

备注：报价应是最终的总价，包括但不限于安装费、运输费、搬迁费、人工费、质保费、税费等，院方不再产生其他任何费用；

附件2：商务需求响应表

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数配置 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务范围 | 四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院内所有网络、电脑（包括电脑外设）、打印机、自助机等的常规维护 |  |  |
| 2 |  | 人员要求 | 提供不低于3名驻点工程师,不低于3名后线工程师负责四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院设备的日常维护服务 |  |  |
| 3 |  | 服务内容 | 为院内所有（包含维护期内新增）网络、电脑、打印机、自助机的常规维护，提供每日（包括国家法定节假日）7X24小时不间断的常规维护服务，并能够根据不同种类设备和软件各自的运行特点采取有针对性的手段开展全方位的运行状态实时监控服务，确保提前发现和先期消除各类瓶颈和隐患，确保及时响应和快速解决各类事件和故障。维修过程中需采购的零件、耗材等不在本项目费用中。 |  |  |
| 4 |  | 巡检内容 | 日常巡检服务：开展所有设备的人工现场巡检服务。 岗位巡检服务：驻点工程师按照巡检工作任务工单对所有设备人工现场巡检服务，确认设备运行状况和性能参数。 定期预防性专业巡检服务：根据工作需要，积极配合相关原厂商提供重大活动保障前设备和软件定期预防性专业巡检服务，制定详细全面的巡检方案，执行严格规范的巡检流程，提供科学有效的巡检结论。 |  |  |
| 5 |  | 服务要求 | 当设备出现故障时，服务工程师收到通知后应当8分钟之内到达现场，准确迅速地定位故障原因，安全有效地解决处理故障，在故障处理过程中一是应当按照规定的时间周期向相关人员通告故障处理和恢复进度，二是应当灵活根据故障等级和影响程度采取应急处理措施或者启动应急处理预案，尽最大可能减少故障影响范围并防止造成更加严重的后果。故障处理完成后，应当提交全面完整的故障处理报告和有效可行的优化改进方案。服务工程师将每周工作内容进行统计并以EXCEL格式汇总，以便信息管理部观察故障率高的设备等问题 |  |  |
| 6 |  | 质量分析 | 提供定期运行质量分析服务，全面收集和分析设备和软件各类运行数据，准确定位和查找设备和软件运行性能瓶颈，有效提交各类运行性能诊断报告和质量优化提升方案 |  |  |
| 7 |  | 设备和软件升级服务 | 随时关注各类设备和软件原厂商官网发布的各类升级更新信息，包括但不限于软件版本升级、补丁更新、漏洞修复、安全增强等，不能出现因版本、补丁、漏洞、安全等未更新或更新后对设备和软件正常运行产生不良影响或安全隐患 |  |  |
| 8 |  | 设备搬迁服务 | 当四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院设备因工作原因需要变更放置地点时，应当配合布局调整以及设备搬迁实施方案和应急处理预案，并提供服务工程师在现场配合完成机房布局调整以及设备和软件的搬迁工作。搬迁移动后的设备和软件的维护服务仍然有效 |  |  |
| 9 |  | 设备和软件重装和迁移服务 | 根据四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院工作实际需要，提供设备和软件的重装、迁移、切换、升级、扩容和优化等服务 |  |  |
| 10 |  | 设备和软件各类数据备份服务 | 根据设备的种类和特点，按照运行质量和服务等级要求提供与设备和软件相关的各类配置数据、操作系统、中间件、应用系统以及其他软件等的数据备份服务，确保各类数据的完整和安全 |  |  |
| 11 |  | 网络维护 | 根据院方需求对医院的弱电点位进行布点、布线、安装墙面模块等服务（材料费另算）。 |  |  |
| 12 |  | 会议支持 | 提供会议支持服务，对日常会议的投影仪、大屏、电脑、音响、条屏、话筒、云视讯等设备进行调试。 |  |  |
| 13 |  | 叫号终端 | 叫号屏根据院方需求调整安装配置。 |  |  |
| 14 |  | 付款要求 | 合同签订并正式履约半年后，甲方根据乙方开具的正式发票，30个工作日内支付维护金总额50%，合同到期后一次性支付余款。付款方式为：银行对公转账。乙方根据《中华人民共和国发票管理办法》开具准确、完整、真实、合法、规范、有效的增值税发票。如果开具的发票不真实、合法、有效，甲方有权拒收并拒付款项，要求乙方重新开具发票直至符合规定，相应责任损失由乙方承担。 |  |  |
| 15 |  | 服务评分 | 服务评分满分100分：服务时效评价（20分）、服务质量评价（20分）、服务满意度评价（20分）、团队技术能力评价（20分）、业务理解能力评价（20分）。服务到期时甲方对乙方的服务进行评分，如评分少于80分，乙方将支付医院方合同总价的20%作为违约金。 |  |  |

附件3：承诺函

眉山市妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。

三、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

五、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

附件4：资质证明及相关授权（需加盖公章）

1.投标人提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

2.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。

3.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图。

4.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)