## Sheet1
供应室耗材需求
序号 | 名称 | 技术参数
1 | 低温等离子灭菌卡匣 | 1.检验标准符合《消毒技术规范》要求。
2.符合消毒产品理化技术规范的要求，提供产品卫生安全评价报告。
3.过氧化氢浓度不低于60%。
4.规格型号:过氧化氢含量每颗2.8ml±0.1ml，每套含12颗胶囊。
5.与设备配套使用（设备为江汉，型号：GDQ.SJM-100）。
2 | 环氧乙烷气罐 | 与江汉设备配套使用。
3 | 低温等离子平面卷式灭菌包装袋 | 1.特卫强包装卷袋，专用于过氧化氢等离子体灭菌，带有灭菌指示，指示灭菌过程。
2.规格型号：75mm×100m，100mm×100m，150mm×100m，200mm×100m，250mm×100m
4 | 可拆卸防护面罩 | 1.采用镜框与镜片分立式设计，方便更换镜片。
2.高分子医用级材料，180度面部隔离防护，全透明镜片，高清透视，弹性头带，开关灵活，可自由调节头带头架，可与眼镜同时使用。
3.镜片采用聚四氟乙烯材料，气流流通性好，不易产生水雾