项目编号：YNTP2022007

眉山市妇幼保健院

（教学模具）

竞争性谈判文件

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

投标日期：

目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：参数及报价表（详见附表1）

总价最高限价：60200元

报价表

备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等，院方不再产生其他任何费用；

附件2：商务需求响应表

| 序号 | 需求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：甲方在货到验收合格，同时收到乙方开具符合要求的发票后，60日内支付乙方验收合格货物总价的90%，尾款在货物验收合格12个月后一次性付清。 |  |
| 2 | 供货时间：合同签订后20日内 |  |
| 3 | 中标人将货物运送至医院方约定地点，运输费用由中标人承担。医院方验收合格前中标商家负责本项目相关产品的安全。 |  |
| 4 | 中标人负责货物的安装调试，确保设备的正常使用后出具安装报告。 |  |
| 5 | 中标人免费对医院方技术人员进行技术培训（可多次培训），培训合格后出具培训报告。 |  |
| 6 | 若中标人提供的货物为进口货物，中标人在交货时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》、《检验检疫报告》。 |  |
| 7 | 中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。 |  |
| 8 | 中标人保证全部产品质量符合国家标准和产品说明书，应对设备、耗材或试剂的质量安全负责，若中标人产品包装规格改变应立即书面通知医院方,同时保证在合同有效期内相关产品注册证持续有效。若中标人收到医院方发现质量问题或货物短缺的通知后，及时到现场进行处理。因中标人设备、耗材质量原因导致医院方、医院方员工、医院方患者损失、损害后果或引发医疗纠纷、医疗事故、医疗质量安全事件的，中标人除配合医院方积极妥善处理外，还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。 |  |
| 9 | 中标人所交的货物不符合招标文件及合同中规定的，医院方有权要求中标人达到招标文件及合同中规定的要求，否则中标人向医院方偿付货物总价30%的违约金，且中标人退回医院方全部货款。 |  |
| 10 | 在保修期内，若中标人接到医院方维保通知后，一周内维保未到现场进行处理的，每延迟1天，中标人将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金。 |  |
| 11 | 若中标人未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标人应向医院方支付本合同货款总价0.5‰的违约金。 |  |
| 12 | 需提供至少两年质保并提供维保服务，包括免费升级，免费开放接口等。 |  |
| 13 | 合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。 |  |
| 14 | 如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。 |  |
| 15 | 若设备故障不能及时修复，能提供备用货物。 |  |

附件3：承诺函

眉山市妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

五、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

附件4：资质证明及相关授权（需加盖公章）

1.投标人提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

2.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。

3.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图。

4.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)