## 2021
编号 | 项目分类 | 项目名称 | 标准规格型号 | 包装规格 | 单位 | 阳光采购流水号 | 生产厂家全称 | 供应商全称 | 适用检测设备信息
[9 empty] | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 试剂说明
1 | 临检（血常规） | M-60LH溶血剂 | [6 empty] | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500【NR】CS | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
2 |  | M-60LN溶血剂
3 |  | M-60LD溶血剂
4 |  | M-60FD染色液
5 |  | M-60FN染色液
6 |  | M-60FR染色液
7 |  | M-60DR稀释液
8 |  | DS稀释液
9 |  | LC溶血剂
10 |  | CRP乳胶试剂
11 |  | SAA乳胶试剂
12 | 生化（发光） | 反应杯 | [6 empty] | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-1200i | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
13 | 生化 | 光源灯 | [6 empty] | 全自动生化分析仪 | BS-800M | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
14 | 临检（血常规） | M-5D稀释液 | [6 empty] | 全自动血液分析仪 | BC-5390CRP | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
15 |  | M 5LEO(Ι)溶血剂
16 |  | M 5LEO(Ⅱ)溶血剂
17 |  | LC溶血剂
18 |  | CRP乳胶试剂
19 |  | 风湿三项（ASO/FR/CRP复合质控
20 |  | C-反应蛋白（CRP）校准品
21 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（高值）（BC-5D）
22 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（中值）（BC-5D）
23 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（低值）（BC-5D）
24 |  | 血细胞分析仪用校准物（光学法）
25 | 临检（ 尿液） | 清洗液A | [6 empty] | 全自动尿液流水线 | EH2080C/UA5800 | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
26 | 临检（ 尿液） | 清洗液B
27 | 临检（ 尿液） | EH-20系列保养液
28 | 临检（ 尿液） | 11项干化学试纸HS
29 | 临检（ 尿液） | 14项干化学试纸HS
30 | 临检（ 尿液） | 多项目尿液化学分析控制品
31 | 生化（质谱） | 氨基酸及代谢产物联合检测试剂 | [6 empty] | 高效液相色谱串联质谱仪 | 英盛YS EXACT 9050MD | 英盛 | 英盛生物 | 封闭
32 | 生化（质谱） | 氨基酸及代谢产物联合检测试剂
33 | 生化（质谱） | 水溶性维生素测定试剂盒（超高效液相色谱-串联质谱法）
34 | 生化（质谱） | 水溶性维生素测定试剂盒（超高效液相色谱-串联质谱法）
35 | 生化（质谱） | 脂溶性维生素测定试剂盒（超高效液相色谱-串联质谱法）
36 | 生化（质谱） | 脂溶性维生素测定试剂盒（超高效液相色谱-串联质谱法）
37 | 生化（质谱） | 25-羟基维生素D测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法）
38 | 生化（质谱） | 25-羟基维生素D测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法）
39 | 生化（微量元素） | 样本释放剂XIV型（类固醇激素） | [6 empty] | 微量元素检测分析仪 | 英盛YS EXT 8600MD | 英盛 | 英盛 | 封闭
40 | 生化（微量元素） | 样本释放剂XIV型（类固醇激素）
41 | 生化（微量元素） | 样本释放剂XIV型（儿茶酚胺）
42 | 生化（微量元素） | 样本释放剂XIV型（儿茶酚胺）
43 | 生化（微量元素） | 样本释放剂V型（血药浓度）
44 | 生化（微量元素） | 样本释放剂V型（血药浓度）
45 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅸ型）
46 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅸ型）
47 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅹ型)
48 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅹ型)
49 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅺ型）
50 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅺ型）
51 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅻ型）
52 | 生化（微量元素） | 样本释放剂（Ⅻ型）
53 | 血库 | STAR导电加样尖 | [6 empty] | 全自动血型分析仪 |  | 博讯 | 博讯 | 封闭
54 | 免疫 | 抗核抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | [6 empty] | 荧光显微镜
55 | 免疫 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | [6 empty] | 荧光显微镜
56 | 分子 | 百日咳核酸检测 | [6 empty] | 核酸扩增分析仪
57 | 分子 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光pcr法） | [8 empty] | 达安 | 达安 | 封闭
58 | 分子 | 一次性使用采样器（快诊） | [8 empty] | 达安 | 达安 | 封闭
59 | 分子 | 样本释放剂 | [8 empty] | 达安 | 达安 | 封闭
60 | 分子 | 核酸提取试剂（96人份） | [8 empty] | 之江 | 之江 | 封闭
61 | 分子 | 人型支原体（MH）核酸检测试剂盒
62 | 分子 | 生殖支原体（MG）核酸检测试剂盒
63 | 临检 | 一次性塑料试管
64 | 临检 | 刻度微量吸管
65 | 临检 | 牛鲍计数板
66 | 免疫 | 丙肝控品（化学发光法）
67 | 免疫 | 艾滋质控品（化学发光法）
68 | 免疫 | 梅毒质控品（化学发光法）
69 | 免疫 | 2019 n-COV 抗体IgM、IgG质控品
70 | 免疫 | 肺炎支原体抗体被动凝集法试剂
71 | 免疫 | 96孔血清稀释板（圆底）（肺炎支原体）（配套耗材）
72 | 免疫 | 肺炎支原体抗体被动凝集法质控
73 | 免疫 | 乙肝五项检测卡
74 | 免疫 | HIV质控（金标）
75 | 免疫 | 梅毒质控（金标）
76 | 免疫 | 丙肝质控（金标）
77 | 免疫 | HBsAg质控（金标）
78 | 免疫 | 阴性质控
79 | 免疫 | 梅毒trust
80 | 免疫 | 艾滋检测试剂（酶法）
81 | 免疫 | 艾滋检测质控（酶法）
82 | 微生物 | 乳糖蛋白胨培养基粉
83 | 微生物 | 甲酸
84 | 微生物 | 乙腈
85 | 微生物 | 三氯乙酸
86 | 微生物 | 标准菌株
87 | 微生物 | 无尘纸
88 | 微生物 | 菌株保存液
89 | 微生物 | G实验试剂
90 | 微生物 | GM实验试剂
91 | 微生物 | 污水培养商品化试剂（乳糖蛋白胨）
92 | 微生物 | 一次性无菌杯（痰培养）需螺旋盖，无菌
93 | 生化 | G-6-PD质控品
94 | 血库 | 凝聚胺介质试剂
95 | 血库 | 二巯基乙醇
96 | 血库 | 血细胞分析用稀释液
97 | 免疫 | 降钙素原(PCT）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | [6 empty] | 全自动化学发光免疫分析仪 | 科斯迈6500 | 科斯迈 | 科斯迈
98 | 免疫 | 降钙素原(PCT)校准品
99 | 免疫 | 屋尘螨（D1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
100 | 免疫 | 粉尘螨（D2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
101 | 免疫 | 猫上皮（E1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
102 | 免疫 | 牛奶（F2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
103 | 免疫 | 蟹（F23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
104 | 免疫 | 艾蒿（W6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
105 | 免疫 | 交链孢霉（M6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
106 | 免疫 | 屋尘（H1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
107 | 免疫 | 狗上皮（E5）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
108 | 免疫 | 鳕鱼（F3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
109 | 免疫 | 小麦（F4）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
110 | 免疫 | 芝麻（F10）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
111 | 免疫 | 花生（F13）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
112 | 免疫 | 大豆（F14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
113 | 免疫 | 虾（F24）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
114 | 免疫 | 牛肉（F27）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
115 | 免疫 | 羊肉（F88）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
116 | 免疫 | 鸡蛋（F252）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
117 | 免疫 | 普通豚草（W1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
118 | 免疫 | 烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
119 | 免疫 | 柳树（T12）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
120 | 免疫 | 蟑螂（I6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
121 | 免疫 | 总IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
122 | 免疫 | 过敏原特异性 IgE 抗体校准品及质控品检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
123 | 临检（凝血） | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | [6 empty] | 全自动血凝分析仪 | 迈瑞ExC810 | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
124 | 临检（凝血） | 氯化钙试剂
125 | 临检 | 诺如病毒检测试剂盒
126 | 临检（粪便） | 血红蛋白&转铁蛋白非定值质控品 | [6 empty] | 全自动大便分析仪 | 沃文特WWT/FA160 | 沃文特 | 沃文特 | 封闭
127 | 微生物 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | [6 empty] | 智能厌氧培养系统 | TDR-300BPLUS | 天地人 | 湖南迈瑞 | 封闭
128 | 微生物 | 芽孢杆菌检测试剂盒
129 | 微生物 | 弧菌科细菌检测试剂盒
130 | 生化（发光） | 癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法 | [6 empty] | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-6000i | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
131 |  | 癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法
132 |  | 癌抗原 15-3 校准品
133 |  | 胃炎相关质控品
134 |  | 胃炎相关质控品
135 |  | 胃泌素释放肽前体校准品
136 | 生化 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)(含质控品） | [6 empty] | 全自动生化分析仪 | BS-2000 | 迈瑞 | 迈瑞 | 封闭
137 |  | 免疫球蛋白E(IgE) （含校准品）
138 |  | 免疫球蛋白E(IgE)测定试剂盒（含校准品含质控品）
139 |  | 常规生化复合校准品
140 |  | 常规生化复合校准品
141 |  | 糖化血红蛋白质控品 | [10 empty] | 封闭
142 |  | 糖化血红蛋白质控品
143 |  | 免疫三项质控品
144 |  | 血管紧张素转化酶质控品
145 |  | 视黄醇结合蛋白质控品
146 |  | 不饱和铁结合力质控品
147 |  | 糖化血红蛋白质控品（低值）
148 |  | 糖化血红蛋白质控品（高值）
149 |  | 风湿三项复合质控品(ASO/CRP/RF Ⅱ con)
150 |  | β2-微球蛋白尿液测定校准品(β2-MG Ⅱurine cal.)
151 |  | 果糖胺(FUN)质控品试剂盒(3支)
152 | 临检（凝血） | 普通肝素质控品 | [6 empty] | 全自动凝血分析仪 | CS5100 | 希森美康 | 希森美康 | 封闭
153 |  | 低分子肝素质控品
154 |  | 肝素校准品
155 |  | 搅拌子（磁棒）
156 |  | 血小板专用反应杯 (已预装磁珠）for CS
157 |  | 反应杯抓手for CS
158 | 免疫 | TPPA试剂
159 | 免疫 | TPPA质控
160 | 分子 | 诺如病毒核酸检测试剂盒
161 | 分子 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒
162 | 分子 | 肺炎衣原体核酸检测试剂盒
163 | 采血组 | 末梢采血管（可走分拣机)
164 | 采血组 | 末梢采血针（各种规格）