## 概算
中医科改造分项报价清单
序号 |  | 产品名称 | 特征描述（参考） | 单位 | 主材（元） | 辅材（元） | 安装（元） | 综合单价（元） | 备注
1 | 设施设备 | 排气罩 | 800*500，304不锈钢支管，pp集气罩 | 个
2 |  | 洗手盆 | 嵌入式洗手盆，需拆除现有洗手盆，搬运至现场后安装 | 个
3 |  | 药浴缸（小） | 亚克力材质 外径：100*600mm 内径：800*450*260mm | 个
4 |  | 药浴缸（大） | 亚克力材质 规格：750*830*700mm 主材甲供，需拆除现有药浴缸，搬运至现场后安装 | 个
7 |  | 水龙头 |  | 个
8 |  | 药浴缸置放台 | 定制，大理石台面，部分台面软包 L*700*800mm | m
9 |  | 药浴恒温装置 | 电热水器即热式即开即热水电双变频恒温 | 台
10 |  | 煎药桶 | 约50斤水，防烫保温，带龙头 | 个
11 |  | 库房放置储物柜 | 长2.18m，宽0.5m，高2.3m | 个
12 |  | 开水机 |  | 台
13 |  | 洗手池 |  | 套
14 |  | 拖把池 |  | 套
15 | 装饰装修 | 隔墙 | 采用100mm轻钢龙骨石膏板隔墙，H=2.8m，9mm厚石膏板 | m²
16 |  | 吊顶 | 600*600，铝扣板吊顶 | m²
17 |  | 地面拉毛 | 原地砖地面拉毛处理 | m²
18 |  | 地面自流平 | 2mm厚水泥自流平 | m²
19 |  | PVC地板胶 | 2mm厚防静电PVC卷材，上翻100mm做踢脚线 | m² |  |  |  |  | 大巨龙或同等品牌
20 |  | 落地钢化玻璃窗 | L*H2300mm，12mm厚钢化玻璃 | m²
21 |  | 复合木门 | 900*2100mm，单开门 | 樘
22 |  | 复合木门 | 1000*2100mm，单开门 | 樘
23 |  | 钢化玻璃窗窗套 | 50mm宽不锈钢窗套+木基层 | m
24 |  | 形象墙 | 2500*3200 | m²
25 |  | 消防栓处装饰 | 木纹防火板包消防栓（业主选样） | 处
26 |  | 窗帘盒 | 木基层+石膏板 | m
27 |  | 百叶窗帘 |  | m²
28 |  | 墙面腻子+乳胶漆 | 满刮腻子，一底两面白色乳胶漆 | m² |  |  |  |  | 立邦同等品牌
29 |  | 软装 | 中式屏风：2个 | 项
30 |  |  | 挂画：16幅
31 |  |  | 挂件：16个
32 |  |  | 摆件：门厅等待区
33 |  |  | 中式装饰灯具：门厅等待区
34 |  |  | 指示牌、门牌号:定制13个
35 | 空调及暖通部分 | 空调及暖通部分 | 空调设备甲供、空调安装费，安装配件、排风系统 | m2
36 | 电气部分 | 电气部分 | 照明、开关插座、暖通等配电 | m²
37 | 弱电部分 | 弱电 | 门禁系统、各个房间的网络插座、监控系统配线配管等 | m²
38 | 给排水部分 | 给排水部分 | 含给水（冷热水）系统、排水系统 | m²
39 | 其它部分 | 墙体砌筑、打拆等 | 含建渣清运、开荒保洁 | 项
二 | 措施费 |  |  | 费率
三 | 税费 |  |  | 费率

## Sheet1
主要材料、设备表
序号 | 项目 | 品牌 | 技术参数 | 型号 | 质量等级
1 | 窗帘、竹帘
1 | 排气罩
1 | 药浴缸（大）
1 | 药浴缸（小）
1 | 药浴缸置放台台面
1 | 煎药桶
1 | 库房放置储物柜
1 | 隔墙
1 | pvc地板胶
1 | 乳胶漆
复合木门、含五金