项目编号：YNTP2022015

眉山市妇幼保健院

（计量设备检测采购项目）

竞争性谈判文件

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

投标日期：

目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：参数及报价表

报价表

| 眉山市妇幼保健院2023年计量设备检测预算表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 预计数量 | 检测次数（次/年) | 预算单价（元/次） | 小计（元） | 备注 | 报价单价（元/次） | 小计（元） |
| 1 | CO2培养 | 6 | 1 | 280 | 1680 | 一年一次 |  |  |
| 2 | 电热恒温干燥箱 | 6 | 1 | 280 | 1680 | 一年一次 |  |  |
| 3 | 电热恒温水箱 | 3 | 1 | 300 | 900 | 一年一次 |  |  |
| 4 | 离心机 | 12 | 1 | 200 | 2400 | 一年一次 |  |  |
| 5 | 电子天平 | 3 | 1 | 200 | 600 | 一年一次 |  |  |
| 6 | 蒸汽灭菌器 | 6 | 1 | 300 | 1800 | 一年一次 |  |  |
| 7 | 孵育器 | 2 | 1 | 300 | 600 | 一年一次 |  |  |
| 8 | 超声 | 17 | 1 | 400 | 6800 | 一年一次 |  |  |
| 9 | 氧气吸入器 | 100 | 2 | 40 | 8000 | 半年一次 |  |  |
| 10 | 输液泵 | 120 | 1 | 200 | 24000 | 一年一次 |  |  |
| 11 | 血压计 | 15 | 2 | 50 | 1500 | 半年一次 |  |  |
| 12 | 除颤仪 | 7 | 1 | 300 | 2100 | 一年一次 |  |  |
| 13 | 婴儿培养箱 | 70 | 1 | 200 | 14000 | 一年一次 |  |  |
| 14 | 注射泵 | 80 | 1 | 200 | 16000 | 一年一次 |  |  |
| 15 | 电子秤 | 2 | 1 | 50 | 100 | 一年一次 |  |  |
| 16 | 生物安全柜 | 10 | 1 | 500 | 5000 | 一年一次 |  |  |
| 17 | 洁净工作台 | 2 | 1 | 500 | 1000 | 一年一次 |  |  |
| 18 | 温度计 | 90 | 1 | 70 | 6300 | 一年一次 |  |  |
| 19 | 温湿度计 | 60 | 1 | 120 | 7200 | 一年一次 |  |  |
| 20 | 移液器 | 50 | 2 | 80 | 8000 | 半年一次 |  |  |
| 21 | 辐射安全 | 7 | 1 | 1520 | 10640 | 一年一次 |  |  |
| 22 | 呼吸机 | 34 | 1 | 500 | 17000 | 一年一次 |  |  |
| 23 | 耳温枪 | 50 | 1 | 160 | 8000 | 一年一次 |  |  |
| 24 | 个人计量检测 | 7 | 4 | 50 | 1400 | 一年四次 |  |  |
| 25 | 吸引器 | 15 | 1 | 220 | 3300 | 一年一次 |  |  |
| 26 | 其他 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 贝克曼化学发光分析仪等检验 |  |  |
| 27 | 合计 | 775 |  |  | 180000 |  |  |  |
| 总价报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价应是最终总价，包括但不限于差旅费、检测费、人工费、交通费、税费等，院方不再产生其他任何费用；

2.结算以实际检测数量为准，但结算金额不能高于18万元最高预算。

附件2：商务需求响应表

| 序号 | 需求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：乙方按实际检测设备清单出具检验合格报告（逐项），甲方收到乙方出具的最后一批检验合格报告后，同时收到乙方开具的真实有限的增值税专用发票后，30个工作日内支付乙方一次支付检测费。 |  |
| 2 | 服务时间：一年 |  |
| 3 | 中标人能在规定时间内完成甲方计量设备检测清单内所有的检测。 |  |
| 4 | 中标人能完成甲方清单的全部检测（若需委托第三方检测的，需经甲方同意），并在规定时限内逐一出具真实有效的检测报告。 |  |
| 5 | 中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，设备名称、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。 |  |
| 6 | 若因中标人原因导致医院方、医院方员工、医院方患者损失、损害后果或引发医疗纠纷、医疗事故、医疗质量安全事件的，中标人除配合医院方积极妥善处理外，还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。 |  |
| 7 | 在合同期内，若中标人接到院方设备计量检测通知后，48小时内未到现场进行处理的，每延迟1天，中标人将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金。 |  |
| 8 | 若中标人未按照合同约定时间及时完成设备计量检测的，每延迟一天，中标人应向医院方支付本合同货款总价0.5‰的违约金。 |  |
| 9 | 合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。 |  |
| 10 | 如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。 |  |

附件3：业绩证明

主要用户清单

| 序号 | 年份 | 用户单位名称及部门 | 是否通过验收 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件4：承诺函

眉山市妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

五、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

附件5：资质证明及相关授权（需加盖公章）

1.投标人提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

2. 具备医用设备检测的资质证明复印件（含计量检测范围）。

3.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。

4.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图或无不良记录的承诺函。

5.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)